TERMO DE REFERÊNCIA
GET N – TR n° 001/2020

| TÍTULO: | Viabilidade Técnica da Implantação de 1 GW de Geração no Sistema Manaus - Avaliação Preliminar |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Região Metropolitana de Manaus |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2031 |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: Avaliação do potencial de implantação de nova geração termelétrica a gás natural na região metropolitana de Manaus em função de eventual disponibilidade desse recurso natural na Bacia do Rio Solimões. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Solicitação do Ministério de Minas e Energia para avaliar prospectivamente o desempenho do sistema elétrico da região metropolitana de Manaus considerando a implantação de uma termelétrica a gás natural com potência instalada de 1000MW. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises serão desenvolvidas com base nos casos de simulação disponibilizados no seguinte LINK, com as alterações pertinentes. Os pontos de conexão considerados como candidatos à expansão foram as subestações Lechuga, Jorge Teixeira e Tarumã em virtude da impossibilidade de expansão nas demais subestações da região. O montante de geração de 1000MW foi adotado como uma referência para fins dessa avaliação. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 1°Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.