TERMO DE REFERÊNCIA
GET SE/CO + AC/RO – TR n° 011/2020

| TÍTULO: | Estudo de Desempenho das SEs de Fronteira no Espírito Santo |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Estado do Espírito Santo |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2031 |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: Novas térmicas no eixo ES - RJ e linha em 500 kV chegando em João Neiva (reforço NE-SE) MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Realização de um pré-diagnóstico do sistema elétrico regional para confirmar a pertinência do estudo. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises serão desenvolvidas com base nos casos de simulação disponibilizados no seguinte LINK, com as alterações pertinentes. A localização e o montante das cargas da região estão embasados em informações recebidas da EDP Espírito Santo. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 4° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.