TERMO DE REFERÊNCIA
GET SE/CO + AC/RO – TR n° 002/2020

| TÍTULO: | Estudo de Atendimento à Região de Ipatinga |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Ipatinga e entorno |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2025 |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: As transformações 230/13,8 kV da SE Ipatinga 1 não atendem ao critério N-1 e a subestação não tem espaço para novas expansões. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Recomendar solução estrutural estudo em conjunto com a Cemig GT. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises serão desenvolvidas com base nos casos de simulação disponibilizados no seguinte LINK, com as alterações pertinentes. A localização e o montante das cargas da região estão embasados em informações recebidas da Cemig Distribuição. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 1° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.