TERMO DE REFERÊNCIA
GET SE/CO + AC/RO – TR n° 004/2020

| TÍTULO: | Grupo de Trabalho de Curto-Circuito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Região Metropolitana do Rio de Janeiro |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2024 |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: Elevado nível de curto-circuito nos barramentos da Rede de Fronteira e Distribuição da Região Metropolitana. Potenciais projetos térmicos interessados em se conectar na Rede de Distribuição. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Propor soluções de curto e médio prazo para contorno dos elevados níveis de curto-circuito que motivam abertura de Linhas de Distribuição e diminuem a confiabilidade no atendimento as cargas da região. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises serão desenvolvidas considerando-se casos de 2020 até 2024. Todas os reforços de geração e novas usinas serão considerados no estudo. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 2° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.