## Gráfico 3-1
Gráfico 3-1. | Projeção de Carga
MW
| SE | S | NE | N | Demanda Máxima
2018 | 38813.6294 | 11259.8166 | 10791.2785 | 5716.404 | 89857.5992
2019 | 40854.7035 | 11929.8182 | 11378.4374 | 6048.7878 | 93266.2875
2020 | 42237.4259 | 12333.4306 | 11847.33 | 6427.6648 | 96852.8605
2021 | 43726.3251 | 12794.4773 | 12316.3482 | 6842.7746 | 100446.8302
2022 | 45273.6151 | 13322.7597 | 12844.4764 | 7286.5348 | 104452.1929
2023 | 46803.9421 | 13778.6867 | 13350.5449 | 7640.5611 | 108226.542
2024 | 48365.5523 | 14255.0358 | 13870.1227 | 7889.2803 | 112053.3237
2025 | 50010.2859 | 14751.6833 | 14400.5476 | 8119.2068 | 115796.5606
2026 | 51656.862 | 15257.6209 | 14971.1212 | 8381.5551 | 119750.3729
2027 | 53333.4045 | 15776.9659 | 15491.6234 | 8644.4911 | 123704.1161
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-2
Gráfico 3-2. | Capacidade Instalada no SIN em maio de 2018
Fontes | Potência (MW)
Biomassa | 13516.5908
Carvão | 3075.42
Diesel | 1487.78
EOL | 12674.1393
Gás | 12509.6
Óleo | 3720.83
PCH | 6077.4563
SOL | 1179.5208
Nuclear | 1990
UHE | 94691.2803
Importada | 7000
Total | 157922.6175
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-3
Gráfico 3-3. | Expansão contratada até 2018 – Incremento anual de capacidade
MW
Ano | BIO | EOL | Hidráulica | PCH | SOL | Térmica
2018 | 81.026 | 950.15 | 1933.3331 | 167.549 | 588.22 | 28.02
2019 | 0 | 1327 | 1563.19 | 114.527 | 428.144 | 746.2
2020 | 55 | 117.7 | 3666.6661 | 193.0844 | 62 | 1801.8
2021 | 129.145 | 102.4 | 0 | 162.211 | 574 | 1304.5
2022 | 81.8 | 179.4 | 62 | 36.6 | 806.64 | 0
2023 | 177.055 | 1321.625 | 141.9 | 66.525 | 0 | 2138.91
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-4
Gráfico 3-4. | Balanço de Garantia Física e comparação entre as projeções de demanda
MW médio
Ano | Carga cenário do referência | Carga cenário alternativo | Oferta existente mais contratada
2018 | 66581.1285 | 66788.7539 | 80181.2497
2019 | 70211.747 | 70645.2872 | 80309.6589
2020 | 72845.8512 | 73504.7253 | 81626.7667
2021 | 75679.9252 | 76545.6689 | 82628.9527
2022 | 78727.386 | 79769.0225 | 83042.1439
2023 | 81573.7348 | 82911.7097 | 85891.4214
2024 | 84379.9911 | 85990.951 | 85399.466
2025 | 87281.7235 | 89196.2159 | 84369.0629
2026 | 90267.1592 | 92510.1138 | 84284.3742
2027 | 93246.4849 | 95843.1981 | 84015.3742
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-5
Gráfico 3-5. | Expansão Indicativa de Referência
MW
Ano | UTE Ciclo Aberto + Tec.Armazenamento | Biomassa | Eólica | Hidráulica | PCH | Solar | Térmica
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 204.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 1305.49 | 480 | 2000 | 0 | 350 | 1000 | 0
2024 | 3997.16 | 1010 | 4000 | 118 | 700 | 2000 | 3454.33
2025 | 7761.96 | 1540 | 6000 | 673.665 | 1150 | 3000 | 3972.12
2026 | 7761.96 | 2070 | 8000 | 1034.098 | 1600 | 4000 | 3972.12
2027 | 13142.01 | 2600 | 10000 | 1351.372 | 2050 | 5000 | 5123.56
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-6
Gráfico 3-6. | Participação das Fontes
% da potência instalada
Ano | Alternativa para Ponta | Hidráulica | PCH+EOL+BIO+SOL | Térmica
2018 | 0 | 64.096 | 21.7941 | 14.1099
2019 | 0 | 63.4701 | 22.3785 | 14.1514
2020 | 0 | 63.4411 | 21.8403 | 14.7186
2021 | 0 | 62.612 | 22.1115 | 15.2765
2022 | 0.11669 | 62.1575 | 22.5688 | 15.157
2023 | 0.71023 | 59.3316 | 24.4499 | 15.5083
2024 | 2.0714 | 56.5763 | 25.2999 | 16.0525
2025 | 3.875 | 54.7818 | 26.3603 | 14.9829
2026 | 3.7708 | 53.4828 | 27.5845 | 15.1619
2027 | 5.6397 | 51.2833 | 28.2227 | 14.8543
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-7
Gráfico 3-7. | Distribuição dos CMO o início e final do horizonte
Custo Marginal de Operação Sul (R$/ MWh)
2019 |  | 2027
Distribuição | Média | Distribuição | Média
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0 | 171.667
0 | 138.1392 | 0.000137 | 171.667
0 | 138.1392 | 0.000411 | 171.667
0 | 138.1392 | 1.1543 | 171.667
0 | 138.1392 | 2.5504 | 171.667
0 | 138.1392 | 2.5581 | 171.667
0 | 138.1392 | 2.5581 | 171.667
0 | 138.1392 | 2.5886 | 171.667
0 | 138.1392 | 2.7146 | 171.667
0 | 138.1392 | 3.0417 | 171.667
0 | 138.1392 | 3.331 | 171.667
0 | 138.1392 | 3.7313 | 171.667
0 | 138.1392 | 4.581 | 171.667
0.000548 | 138.1392 | 4.9879 | 171.667
0.01 | 138.1392 | 16.1938 | 171.667
0.54206 | 138.1392 | 24.2836 | 171.667
1.906 | 138.1392 | 41.4535 | 171.667
4.9084 | 138.1392 | 53.3966 | 171.667
7.437 | 138.1392 | 69.3751 | 171.667
10 | 138.1392 | 81.4897 | 171.667
13.2378 | 138.1392 | 86.7882 | 171.667
17.1103 | 138.1392 | 95.4184 | 171.667
21.8978 | 138.1392 | 102.1598 | 171.667
23.8098 | 138.1392 | 107.9578 | 171.667
27.7679 | 138.1392 | 110.05 | 171.667
30.5712 | 138.1392 | 114.8056 | 171.667
33.9169 | 138.1392 | 123.8901 | 171.667
36.4282 | 138.1392 | 131.4987 | 171.667
40.44 | 138.1392 | 136.9225 | 171.667
46.5227 | 138.1392 | 142.2403 | 171.667
49.545 | 138.1392 | 148.4929 | 171.667
53.8866 | 138.1392 | 150.0336 | 171.667
57.7938 | 138.1392 | 154.4805 | 171.667
60.128 | 138.1392 | 157.3211 | 171.667
64.1333 | 138.1392 | 161.0267 | 171.667
66.2481 | 138.1392 | 164.1702 | 171.667
72.0481 | 138.1392 | 168.0896 | 171.667
76.7047 | 138.1392 | 171.9737 | 171.667
81.6163 | 138.1392 | 175.7853 | 171.667
83.9894 | 138.1392 | 176.8465 | 171.667
87.1783 | 138.1392 | 178.2904 | 171.667
93.308 | 138.1392 | 180.3964 | 171.667
94.2568 | 138.1392 | 182.5228 | 171.667
95.4181 | 138.1392 | 184.8438 | 171.667
99.3039 | 138.1392 | 186.8781 | 171.667
102.1936 | 138.1392 | 190.1798 | 171.667
105.1265 | 138.1392 | 192.9986 | 171.667
111.4562 | 138.1392 | 197.0746 | 171.667
114.1635 | 138.1392 | 201.6407 | 171.667
118.7508 | 138.1392 | 205.1566 | 171.667
124.9023 | 138.1392 | 210.069 | 171.667
128.9153 | 138.1392 | 214.0818 | 171.667
134.8192 | 138.1392 | 216.1117 | 171.667
140.148 | 138.1392 | 220.0431 | 171.667
146.6214 | 138.1392 | 221.4898 | 171.667
150.6161 | 138.1392 | 222.2172 | 171.667
153.3978 | 138.1392 | 224.8663 | 171.667
157.1504 | 138.1392 | 227.7417 | 171.667
161.286 | 138.1392 | 230.1586 | 171.667
165.89 | 138.1392 | 231.9339 | 171.667
169.712 | 138.1392 | 235.2797 | 171.667
172.0988 | 138.1392 | 238.4392 | 171.667
177.7748 | 138.1392 | 240.4879 | 171.667
182.9121 | 138.1392 | 242.6516 | 171.667
185.7142 | 138.1392 | 244.4418 | 171.667
189.79 | 138.1392 | 247.5563 | 171.667
194.9699 | 138.1392 | 250.6501 | 171.667
197.2367 | 138.1392 | 253.7898 | 171.667
202.6733 | 138.1392 | 256.4735 | 171.667
203.78 | 138.1392 | 259.7252 | 171.667
207.4431 | 138.1392 | 265.5205 | 171.667
213.0451 | 138.1392 | 267.5705 | 171.667
219.1884 | 138.1392 | 269.8336 | 171.667
226.0254 | 138.1392 | 273.8029 | 171.667
234.2033 | 138.1392 | 277.9139 | 171.667
242.9769 | 138.1392 | 282.0829 | 171.667
248.35 | 138.1392 | 284.2486 | 171.667
253.5129 | 138.1392 | 289.1397 | 171.667
256.8536 | 138.1392 | 294.9979 | 171.667
265.7986 | 138.1392 | 296.8197 | 171.667
277.8261 | 138.1392 | 304.4132 | 171.667
289.5564 | 138.1392 | 309.232 | 171.667
311.3498 | 138.1392 | 311.1458 | 171.667
325.2245 | 138.1392 | 315.0764 | 171.667
346.8013 | 138.1392 | 319.9359 | 171.667
360.4102 | 138.1392 | 328.0832 | 171.667
389.2938 | 138.1392 | 333.081 | 171.667
417.3914 | 138.1392 | 342.6229 | 171.667
442.06 | 138.1392 | 348.6175 | 171.667
493.5896 | 138.1392 | 354.2802 | 171.667
519.6485 | 138.1392 | 368.8861 | 171.667
568.226 | 138.1392 | 385.1039 | 171.667
711.7309 | 138.1392 | 405.3123 | 171.667
2850.7238 | 138.1392 | 547.4164 | 171.667
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-8
Gráfico 3-8. | Participação das fontes no atendimento mensal - média e cenário crítico
Ano: | 2027
Média histórica (MW médio)
| Térmica Inflexível | Outras Renováveis | Hidráulica | Térmica Flexível
JAN | 6659.08 | 17276 | 68138.5965 | 3711.0107
FEV | 6659.08 | 16965 | 71838.7826 | 3086.7386
MAR | 6659.08 | 16411 | 70966.8384 | 2820.4153
ABR | 6659.08 | 18763 | 64997.3953 | 2682.1537
MAI | 6238.24 | 20855 | 60354.5442 | 2962.6356
JUN | 6238.24 | 23917 | 53613.793 | 5199.9833
JUL | 7836.4 | 25002 | 49797.1186 | 6296.8674
AGO | 7836.4 | 26180 | 50587.8837 | 6354.186
SET | 7836.4 | 26306 | 52237.8221 | 6252.1942
OUT | 7836.4 | 25482 | 54996.0581 | 5783.9419
NOV | 7951.2 | 23519 | 57278.9349 | 5176.4802
DEZ | 6672.62 | 21033 | 61966.3523 | 4773.573
Cenário crítico (MW médio)
| Térmica Inflexível | Outras Renováveis | Hidráulica | Térmica Flexível
JAN | 6659.08 | 17276 | 57016 | 14833.62
FEV | 6659.08 | 16965 | 59461.6 | 15464.02
MAR | 6659.08 | 16411 | 59571.7 | 14215.52
ABR | 6659.08 | 18763 | 52968.2 | 14711.32
MAI | 6238.24 | 20855 | 57822.2 | 5494.86
JUN | 6238.24 | 23917 | 50973.1 | 7840.66
JUL | 7836.4 | 25002 | 44966 | 11128
AGO | 7836.4 | 26180 | 43295.5 | 13646.5
SET | 7836.4 | 26306 | 43448.7 | 15042.6
OUT | 7836.4 | 25482 | 46511.5 | 14271.8
NOV | 7951.2 | 23519 | 46451.2 | 16012.1
DEZ | 6672.62 | 21033 | 43329.3 | 23411.08
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-9
Gráfico 3-9. | Participação das fontes por patamar de carga
Atendimento do SIN por Patamar em 12/2027 (MW)
| Capacidade | Ponta | Pesada | Média | Leve
Térmicas Inflexíveis | 6672.62 | 6672.62 | 6672.62 | 6672.62 | 6672.62
Outras Renováveis | 13877.6831 | 14057.6946 | 24452.5866 | 20903.8985 | 20656.2753
Hidrelétricas | 88205.8146 | 91736.8213 | 79097.7826 | 71140.0367 | 45009.8102
Térmicas Flexíveis | 20618.2345 | 12900.0332 | 4759.7753 | 4731.5545 | 4545.2835
Tecn.Armazenamento | 1000 | - | - | - | -
Demanda | 129374.3522 | 125374.961 | 114987.9513 | 103450.1975 | 76886.0339
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-10
Gráfico 3-10. | Participação das fontes para energia e capacidade – média dos cenários hidrológicos
| 2027-02-01 |  | 2027-12-01
Fonte | Capacidade (MW) | Energia (MW médio) | Capacidade (MW) | Energia (MW médio)
Térmicas Inflexíveis | 6659.08 | 6659.08 | 6672.62 | 6672.62
Renováveis | 10029.2497 | 16965 | 13877.6831 | 21033
Hidrelétricas | 94189.8505 | 71838.7826 | 88205.8146 | 61966.3523
Térmicas Flexíveis | 18796.3511 | 3086.7386 | 20618.2345 | 4773.573
Déficit | 214.7906 | 5.6012 | 0 | 6.5453
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-11
Gráfico 3-11. | Participação das fontes para energia e capacidade – Cenários hidrológico crítico
Fonte | Capacidade (MW) | Energia (MW médio) | Capacidade (MW) | Energia (MW médio)
Térmicas Inflexíveis | 6659.08 | 6659.08 | 6672.62 | 6672.62
Renováveis | 10029.2497 | 16965 | 13877.6831 | 21033
Hidrelétricas | 87229.2854 | 59461.6 | 82146.7392 | 43329.3
Térmicas Flexíveis | 24766.54 | 15464.02 | 26677.3099 | 23411.08
Déficit | 1205.1669 | 5.7 | 0 | 7
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-12
Gráfico 3-12. | Distribuição da relação entre oferta x demanda de cada subsistema
Mwmed
SE | S | NE | N
1650.256 | 5527.5741 | 10905.2919 | 14557.3272
264.6511 | 4796.1036 | 10901.0997 | 14203.0448
-395.2302 | 4718.0203 | 10875.1982 | 13623.6837
-905.237 | 4660.9577 | 10870.8759 | 13255.1767
-1207.3313 | 4620.3872 | 10673.0853 | 12921.1138
-1598.7863 | 4595.2943 | 10669.5817 | 12671.6015
-2095.5738 | 4565.3674 | 10646.4339 | 12535.1347
-2438.534 | 4528.4844 | 10459.0275 | 12371.9382
-2920.2457 | 4463.0923 | 10295.9345 | 12175.0326
-3071.9953 | 4442.3096 | 9910.8545 | 12032.2515
-3279.3243 | 4414.7473 | 9784.2223 | 11915.8353
-3491.5811 | 4395.5232 | 9750.1135 | 11748.3718
-3688.3735 | 4339.3793 | 9642.8651 | 11544.5565
-3926.506 | 4255.8976 | 9433.329 | 11344.2013
-4155.3696 | 4035.5761 | 9312.6303 | 11282.9236
-4264.8708 | 3936.4557 | 9212.0635 | 11193.331
-4464.1436 | 3757.1173 | 9005.2629 | 11168.1863
-4562.0121 | 3670.652 | 8752.8119 | 11167.4844
-4747.2942 | 3572.686 | 8379.9861 | 11136.3795
-4939.9576 | 3457.8954 | 8250.4819 | 11001.3987
-5061.908 | 3239.0757 | 7877.0445 | 10816.5429
-5318.3506 | 2983.1977 | 7718.0787 | 10697.573
-5456.4737 | 2711.9698 | 7503.7485 | 10483.8855
-5561.3882 | 2558.6298 | 7222.8636 | 10326.7772
-5677.4968 | 2432.2434 | 7022.8166 | 10171.7415
-5739.9754 | 2284.7514 | 6927.2886 | 9874.3188
-5855.9142 | 2014.3369 | 6882.8952 | 9499.6337
-6025.1092 | 1795.9584 | 6835.7228 | 9279.0609
-6191.764 | 1604.5216 | 6587.0091 | 8994.9612
-6280.5636 | 1321.0136 | 6327.2979 | 8696.6232
-6348.3974 | 1089.1966 | 6199.0063 | 8201.1799
-6488.4044 | 747.3381 | 6043.5468 | 7921.0684
-6551.047 | 560.0345 | 5796.2742 | 7719.2188
-6628.6026 | 416.0476 | 5662.4548 | 7369.0013
-6752.7098 | 119.9662 | 5560.4063 | 7067.8793
-6855.4228 | -102.0615 | 5533.9867 | 6870.5998
-6953.1872 | -247.674 | 5439.4731 | 6517.1609
-7041.6496 | -360.0236 | 5156.9084 | 6311.7523
-7204.9813 | -619.0565 | 4895.8946 | 5914.3788
-7294.5736 | -825.5805 | 4766.6246 | 5727.8953
-7435.6332 | -1000.4225 | 4673.0887 | 5565.1211
-7522.6957 | -1247.115 | 4571.3104 | 5362.9893
-7655.6815 | -1382.2522 | 4463.729 | 5186.249
-7727.6569 | -1530.284 | 4286.0935 | 5022.4765
-7792.4244 | -1792.4195 | 4178.831 | 4851.919
-7890.5432 | -1991.7116 | 4096.2834 | 4591.6998
-7971.8849 | -2159.3727 | 3914.022 | 4420.4868
-8057.4965 | -2321.525 | 3779.2582 | 4243.7434
-8153.6722 | -2509.67 | 3733.9016 | 4025.9161
-8235.9811 | -2682.6299 | 3711.9479 | 3878.6703
-8368.873 | -2906.9296 | 3558.6016 | 3731.4999
-8480.2766 | -3078.0644 | 3430.5405 | 3591.5119
-8567.0732 | -3233.6857 | 3354.1414 | 3421.133
-8628.7923 | -3428.0255 | 3207.4179 | 3311.8561
-8714.7793 | -3738.0383 | 3066.1531 | 3124.7122
-8871.5314 | -3939.01 | 3012.5089 | 2891.9225
-8934.4892 | -4224.182 | 2951.2933 | 2774.5593
-9043.7811 | -4344.4964 | 2915.7029 | 2507.172
-9162.9215 | -4493.4861 | 2836.2244 | 2244.72
-9217.5737 | -4605.8752 | 2791.045 | 2095.9116
-9347.7662 | -4781.1059 | 2669.6814 | 1894.2901
-9417.5292 | -4938.8901 | 2551.8262 | 1682.5137
-9503.388 | -5172.0813 | 2480.6885 | 1525.4997
-9591.1993 | -5379.834 | 2453.235 | 1351.9449
-9675.6349 | -5467.2274 | 2315.224 | 939.269
-9746.9409 | -5570.2689 | 2173.7271 | 683.4457
-9806.4554 | -5712.4163 | 2033.8583 | 510.3723
-9879.9026 | -5901.3807 | 1941.805 | 53.5216
-9962.1158 | -6084.7698 | 1894.7235 | -72.3911
-10033.1023 | -6211.3169 | 1755.297 | -190.2505
-10095.7662 | -6328.8641 | 1634.5061 | -382.7166
-10158.9045 | -6468.239 | 1617.8705 | -577.4141
-10243.0088 | -6669.9743 | 1616.5809 | -733.4471
-10307.848 | -6779.1614 | 1486.9515 | -870.954
-10415.3232 | -6895.0617 | 1358.5362 | -1167.8326
-10570.1821 | -7046.8293 | 1275.3144 | -1365.7945
-10653.2839 | -7216.1114 | 1216.7847 | -1562.3218
-10731.351 | -7252.6074 | 1162.7988 | -1811.1643
-10827.7147 | -7312.9049 | 1052.6104 | -2010.8533
-10920.3755 | -7389.1644 | 835.2416 | -2117.598
-11068.1037 | -7475.5636 | 698.1816 | -2268.3253
-11202.8621 | -7639.4688 | 488.9824 | -2340.8481
-11321.7582 | -7730.2081 | 413.3118 | -2396.7386
-11416.5292 | -7808.4419 | 223.7806 | -2454.9369
-11518.6021 | -7968.0486 | 67.1252 | -2537.0317
-11578.3674 | -8036.5641 | -28.9598 | -2594.7335
-11734.3792 | -8181.9158 | -219.2836 | -2652.6788
-11857.8949 | -8294.5309 | -362.4234 | -2718.8202
-12027.4452 | -8407.7084 | -516.481 | -2786.287
-12189.3761 | -8538.7922 | -684.569 | -2818.847
-12432.305 | -8641.6563 | -762.2695 | -2872.9623
-12686.1361 | -8816.6387 | -993.4152 | -2917.9286
-12785.3878 | -8974.3352 | -1095.4401 | -2955.3346
-12847.1397 | -9220.3158 | -1302.4077 | -3014.5673
-13068.3042 | -9340.9294 | -1362.9213 | -3041.485
-13269.9078 | -9626.8879 | -1501.4911 | -3072.9693
-13564.5074 | -9900.886 | -1598.9759 | -3151.1625
-13674.1449 | -10068.8363 | -2020.1216 | -3273.1586
-14052.3972 | -10147.0284 | -2245.4556 | -3553.9681
-14696.8421 | -10598.3355 | -2938.373 | -3897.5077
-16472.3831 | -10821.4608 | -3211.5678 | -4329.5666
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-13
Gráfico 3-13. | Distribuição da relação entre oferta x demanda de cada subsistema
MW
SE | S | NE | N
10024.3781 | 0 | 3187.5871 | 12904.1085
5535.7808 | -1456.6381 | 3052.426 | 12520.29
4802.335 | -1563.37 | 2948.6815 | 12495.7134
4688.8464 | -1924.865 | 2623.6763 | 12459.4538
4438.6035 | -2144.7697 | 2342.6639 | 12417.266
4156.1778 | -2311.8418 | 1799.2789 | 12417.2141
3954.1878 | -2428.4771 | 1600.3212 | 12411.2037
3818.33 | -2512.5846 | 1589.2771 | 12405.7266
3663.3489 | -2686.2797 | 1546.2708 | 12395.2271
3560.181 | -2749.1727 | 1441.3779 | 12361.8874
3404.2262 | -2765.8109 | 1339.8059 | 12360.9669
3215.1752 | -2814.8977 | 1268.028 | 12356.1685
3085.1702 | -2831.9781 | 1244.6355 | 12350.8597
3036.3734 | -2875.6498 | 1210.298 | 12338.0922
2940.9904 | -2906.782 | 1175.8125 | 12309.0512
2859.1036 | -2953.0994 | 1079.1706 | 12164.9548
2738.9129 | -2985.6753 | 950.9041 | 11918.4163
2671.714 | -2985.6753 | 902.4759 | 11657.7431
2590.8409 | -3005.4078 | 882.7154 | 11449.8574
2486.1226 | -3048.3822 | 855.4076 | 11263.3615
2389.7634 | -3094.2253 | 840.0961 | 11162.5947
2248.0121 | -3121.0973 | 764.4134 | 10988.4323
2123.9412 | -3122.2553 | 595.0694 | 10854.0021
2036.6386 | -3146.1468 | 523.1354 | 10510.5724
1961.7974 | -3157.3481 | 465.2089 | 10215.4174
1890.6174 | -3182.8746 | 366.9845 | 10034.8958
1771.4483 | -3192.5043 | 4.4366 | 9712.4989
1642.2726 | -3204.4977 | -98.5446 | 9548.6923
1463.7066 | -3229.6152 | -160.7238 | 9431.9148
1371.5713 | -3237.247 | -243.8585 | 9278.7353
1329.3895 | -3242.9656 | -304.0853 | 9098.688
1232.6741 | -3257.6773 | -553.287 | 8813.7434
1147.4568 | -3269.5688 | -914.253 | 8471.3906
1056.8195 | -3283.6616 | -970.85 | 8132.6299
943.1361 | -3304.7805 | -1008.3081 | 7724.3462
870.5987 | -3335.5172 | -1052.3593 | 7524.4477
808.2274 | -3349.8843 | -1090.5963 | 7281.0137
683.4295 | -3368.3825 | -1113.0243 | 7136.7788
599.0743 | -3379.2843 | -1167.4528 | 6821.6298
475.9603 | -3403.9805 | -1317.162 | 6692.5635
414.0826 | -3427.0554 | -1369.0427 | 6622.4677
341.8339 | -3445.6752 | -1435.3486 | 6336.2481
303.0001 | -3475.5639 | -1488.4196 | 6115.6346
257.4701 | -3509.6878 | -1544.5585 | 5838.8967
219.9404 | -3534.4837 | -1586.2272 | 5623.6354
160.7921 | -3546.3901 | -1643.0049 | 5427.4654
124.1767 | -3567.2874 | -1826.2495 | 5246.1772
89.8073 | -3599.667 | -1830.4058 | 5088.3319
33.1494 | -3636.2194 | -1869.832 | 4940.7158
3.5654 | -3668.6363 | -1931.8805 | 4730.1142
-82.856 | -3725.9541 | -2106.4575 | 4509.9093
-130.5288 | -3767.7954 | -2275.2647 | 4399.3581
-212.1508 | -3800.9863 | -2348.6495 | 4240.4984
-303.4173 | -3836.2244 | -2379.5445 | 4148.0931
-382.5065 | -3885.4088 | -2660.5233 | 4027.0566
-497.1624 | -3910.5979 | -2792.7272 | 3908.3325
-587.3963 | -3948.4779 | -2876.3009 | 3807.4753
-620.5745 | -3985.4297 | -3086.4072 | 3740.3571
-671.1315 | -4075.5354 | -3086.4072 | 3659.7027
-707.0151 | -4172.0905 | -3144.4929 | 3579.5871
-756.3293 | -4249.0542 | -3148.6828 | 3446.3754
-822.6178 | -4329.448 | -3176.612 | 3399.5973
-899.7878 | -4336.865 | -3287.3657 | 3292.2682
-985.9756 | -4336.865 | -3432.8005 | 3233.5745
-1063.8047 | -4354.7607 | -3447.438 | 3131.7648
-1189.6936 | -4437.4449 | -3515.2237 | 3074.405
-1323.61 | -4483.1963 | -3624.9924 | 3027.1713
-1388.5844 | -4497.7122 | -3641.8954 | 2985.0401
-1501.2682 | -4532.0263 | -3657.3704 | 2923.9478
-1576.4297 | -4532.0263 | -3670.4007 | 2866.3504
-1718.8215 | -4549.7916 | -3670.4007 | 2824.7149
-1831.0797 | -4580.381 | -3670.4007 | 2782.0583
-1917.8692 | -4633.6972 | -3670.4007 | 2759.0186
-1985.3541 | -4728.5331 | -3693.1688 | 2719.9482
-2038.4387 | -4779.3526 | -3785.2612 | 2702.3752
-2126.1484 | -4882.4261 | -3857.2682 | 2698.2014
-2221.5719 | -5087.8667 | -4051.3108 | 2694.5658
-2300.8324 | -5170.1133 | -4136.1772 | 2667.8216
-2424.4245 | -5233.1672 | -4277.4372 | 2638.019
-2552.4046 | -5261.0412 | -4285.5222 | 2626.7443
-2653.5058 | -5273.3993 | -4331.7517 | 2612.3659
-2707.5853 | -5337.4275 | -4348.9919 | 2575.8641
-2768.8464 | -5346.0709 | -4462.8384 | 2550.8318
-2796.2102 | -5354.7957 | -4462.8384 | 2536.4939
-2817.7207 | -5385.2039 | -4493.7325 | 2488.8825
-2820.6771 | -5464.1855 | -4577.293 | 2477.4602
-2876.7099 | -5647.9589 | -4627.209 | 2464.7848
-3048.9773 | -5774.1224 | -4640.32 | 2404.9447
-3151.7222 | -5871.1355 | -4788.7407 | 2397.0629
-3213.2466 | -5871.1355 | -4956.1228 | 2368.4033
-3244.8868 | -5871.1355 | -4998.6018 | 2331.9829
-3244.8868 | -5892.2328 | -5397.6172 | 2329.057
-3258.3522 | -5947.1007 | -5969.9188 | 2291.8366
-3323.125 | -6025.0587 | -6276.5242 | 2249.6127
-3395.5417 | -6209.5725 | -6411.4489 | 2203.3463
-3455.7696 | -6347.2401 | -6936.2622 | 2178.5372
-3571.9084 | -6541.7733 | -7226.6725 | 2110.8859
-3622.1521 | -6545.4533 | -7675.5187 | 2078.425
-4019.4645 | -6661.7536 | -8135.8856 | 1832.7027
-4671.9555 | -6930.6169 | -8626.9227 | 812.3458
-5434.0488 | -8084.9997 | -9300 | -2946.6339
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-14
Gráfico 3-14. | Expansão indicativa - mercado alternativo
Anos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
UTE Ciclo Aberto + Tec.Armazenamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.4664 | 2279.5236 | 4915.5981 | 9250.1016 | 9250.1016 | 15327.6363
Biomassa + Biogás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2 | 1300.4 | 1975.6 | 2650.8 | 3326
Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500
Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 760.764 | 1034.098 | 1351.372
PCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1300 | 1800 | 2300
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Térmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.53 | 4508.45 | 5103.3 | 5103.3 | 6387.03
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 3-15
Gráfico 3-15. | Operação com tecnologias de armazenamento
Atendimento do SIN por Patamar em 12/2027
Fonte | Capacidade | Ponta | Pesada | Média | Leve
Térmicas Inflexíveis | 7225.58 | 7225.58 | 7225.58 | 7225.58 | 7225.58
Outras Renováveis | 13676.3331 | 13857.903 | 24063.5384 | 20539.2975 | 20305.7658
Hidrelétricas | 88293 | 92036.1763 | 78926.7416 | 70865.2238 | 44996.4189
Térmicas Flexíveis | 12887 | 12197.8625 | 4721.0998 | 4781.8047 | 4333.0655
Tecn.Armazenamento | 7292.2414 | - | - | - | -
Demanda | 129374.3522 | 125374.961 | 114987.9513 | 103450.1975 | 76886.0339
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027