## Gráfico 4-1
Gráfico 4-1. | Acréscimos de capacidade nas principais interligações entre subsistemas
MW
| N-SE/CO | NE-SE/CO | N-NE | SE-S
Configuração 2018 (capacidade atual) | 6400 | 1000 | 4700 | 8400
Configuração 2019 | 4600 |  |  | 2600
Configuração 2020 |  | 200 | 600
Configuração 2021 |  |  | 200
Configuração 2022 |  | 3800 |  | 1200
Configuração 2023 em diante | 2400 | 1500 | 1500 | 1000
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-2
Gráfico 4-2. | Investimento total em linhas de transmissão, por nível de tensão
Investimentos em LT
Tensão | R$ milhões | %
800 kV (CC) | 4825.5037 | 6.655%
750 kV | 0 | 0%
600 kV | 0 | 0%
500 kV | 48997.3788 | 67.57%
440 kV | 571.6616 | 0.7884%
345 kV | 2258.2397 | 3.114%
230 kV | 15860.3102 | 21.87%
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-3
Gráfico 4-3. | Investimento total em subestações, por nível de tensão
Investimentos em SE
Tensão | R$ milhões | %
800 kV (CC) | 4436.1639 | 12.6%
750 kV | 97.5693 | 0.2772%
600 kV | 0 | 0%
500 kV | 16716.6788 | 47.49%
440 kV | 1357.4146 | 3.856%
345 kV | 2213.174 | 6.287%
230 kV | 10381.6346 | 29.49%
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-4
Gráfico 4-4. | Investimento em linhas de transmissão
em R$ milhões
| LT (Outorgadas) | LTs (Não Outorgadar) | Indicativo
2018 | 1135.1157 | 0 | 0
2019 | 8225.9318 | 0 | 0
2020 | 2258.661 | 0 | 0
2021 | 9554.9148 | 141.5868 | 0
2022 | 19012.2953 | 109.5794 | 0
2023 | 9114.3796 | 3103.9759 | 0
2024 | 119.7348 | 5126.3443 | 0
2025 | 0 | 637.0567 | 3086.0138
2026 | 0 | 239.1647 | 3086.0138
2027 | 1550.5054 | 2925.8064 | 3086.0138
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-5
Gráfico 4-5. | Investimento em subestações
em R$ milhões
| SE (Outorgadas) | SE (Não Outorgadas) | Indicativo
2018 | 1025.1185 | 0 | 0
2019 | 4147.0783 | 0 | 0
2020 | 1069.7825 | 0 | 0
2021 | 4466.0615 | 766.1487 | 0
2022 | 5419.2713 | 1305.2861 | 0
2023 | 1592.5604 | 1510.3789 | 0
2024 | 0 | 2916.7852 | 0
2025 | 117.2934 | 402.6778 | 1769.7388
2026 | 0 | 406.1917 | 1769.7388
2027 | 379.5808 | 4369.2036 | 1769.7388
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027