{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Índice","Gráfico 4-1","Gráfico 4-2","Gráfico 4-3","Gráfico 4-4","Gráfico 4-5","Gráfico 4-6","Gráfico 4-7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":13,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Índice","index":0,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.           Transmissão de Energia Elétrica"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-1.","Acréscimos de capacidade nas principais interligações entre subsistemas"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-2.","Investimento total em linhas de transmissão, por nível de tensão"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-3.","Investimento total em subestações, por nível de tensão"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-4. ","Investimento em linhas de transmissão por ano"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-5. ","Investimento em subestações, por ano"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-6.","Investimento  Total – Período 2020 a 2024"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gráfico 4-7. ","Investimento Total – Período 2025 a 2029"]

{"sheet":"Gráfico 4-1","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,4]]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-1.","Acréscimos de capacidade nas principais interligações entre subsistemas"]
[]
[]
[null,"MW"]
[null,"N-SE/CO","NE-SE/CO","N-NE","SE-S"]
["Configuração Atual",7000,1000,4700,8400]
["Configuração 2019",4000,"-",300,2800]
["Configuração 2020","-",200,"-","-"]
["Configuração 2021","-",800,1500,"-"]
["Configuração 2022","-",3000,"-",2200]
["Configuração 2023 em diante",2400,1000,800,"-"]
["CAPACIDADE",13400,6000,7300,13400]

{"sheet":"Gráfico 4-2","index":2,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,2]]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-2.","Investimento total em linhas de transmissão, por nível de tensão"]
[]
[]
[null,"Investimentos em LT"]
["Tensão","R$  bilhões","%"]
[800,2670.4883062812737,3.6281834682324758E-2]
[750,0,0]
[600,0,0]
[500,50575.242626810759,0.68712624117783416]
[440,614.4575227385177,8.3481534844667433E-3]
[345,2377.6357340742393,3.2303075971373836E-2]
[230,17366.179843062215,0.23594069468400058]

{"sheet":"Gráfico 4-3","index":3,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,2]]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-3.","Investimento total em subestações, por nível de tensão"]
[]
[]
["Investimentos em SE"]
["Tensão","R$ bilhões","%"]
[800,3668.457237646106,0.12185251513614311]
[750,0,0]
[600,0,0]
[500,12375.330110357878,0.41106247174213983]
[440,724.36214490775762,2.4060618267710207E-2]
[345,1887.7268852659101,6.2703271146037798E-2]
[230,11449.839811163376,0.38032112370796906]

{"sheet":"Gráfico 4-4","index":4,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,3]]}
[]
[]
[]
[]
["Gráfico 4-4. ","Investimento em linhas de transmissão por ano"]
[]
[]
[null,"em R$ bilhões"]
["Ano","LT (Outorgadas)","LTs (Não Outorgadas)","Indicativo"]
[2020,3280.1619790789828,0,0]
[{"$f":"A10+1","v":2021},11182.13943734203,0,0]
[2022,15758.302526445754,344.914378053174,0]
[2023,13061.861364046263,206.27052046613014,0]
[2024,6221.1200493926808,1122.1351987506619,0]
[2025,0,2641.2314437747918,0]
[2026,0,4338.7321246170486,0]
[2027,1685.5650810157417,3395.0261811315245,3347.8950547610152]
[2028,0,92.962691157835835,3347.8950547610152]
[2029,0,229.89589341133868,3347.8950547610152]

{"sheet":"Gráfico 4-5","index":5,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,3]]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-5. ","Investimento em subestações, por ano"]
[]
[]
[null,"em R$ bilhões"]
["Ano","LT (Outorgadas)","LTs (Não Outorgadas)","Indicativo"]
[2020,2236.1419598393632,0,0]
[{"$f":"A9+1","v":2021},3509.8685317107288,0,0]
[2022,3211.033786725443,704.28696774568652,0]
[2023,2169.4145071978674,1525.080254000995,0]
[2024,2204.8939768473388,951.16242667542815,0]
[2025,120.9706367273413,1210.8645187318791,0]
[2026,0,1086.7898243852644,0]
[2027,340.13667937693515,5370.9962723923854,1711.1141149026625]
[2028,0,288.13265311715986,1711.1141149026625]
[2029,0,42.600849159222768,1711.1141149026625]

{"sheet":"Gráfico 4-6","index":6,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-6.","Investimento  Total – Período 2020 a 2024"]
[]
[]
[null,"em R$ bilhões"]
["Outorgado",62.834938118626454]
["Não Outorgado",{"$f":"SUM(B10:B11)","v":4.8538497456920746}]
["    Leilão",1.730395261154974]
["    Autorização",3.1234544845371008]

{"sheet":"Gráfico 4-7","index":7,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
["Gráfico 4-7. ","Investimento Total – Período 2025 a 2029"]
[]
[]
[null,"em R$ bilhões"]
["Indicativo",15.177027508991031]
["Outorgado",2.1466723971200179]
["Não Outorgado",{"$f":"SUM(B11:B13)","v":18.697232451878453}]
["    Leilão",17.15028607389409]
["    Autorização",1.5469463779843631]