TERMO DE REFERÊNCIA
GET SP – TR n° 001/2020

| TÍTULO: | Atendimento ao sistema de 138 kV da Regional Leste da área de concessão da Energisa-SSE |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Divisa entre Minas Gerais e São Paulo no entorno da Rodovia Fernão Dias. |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2031 |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: A Energisa recebeu solicitações de novas conexões e ampliações que representam aumentos mais significativos que o crescimento esperado para a região. Algumas medidas para o atendimento no curto prazo foram definidas e a EPE foi procurada para uma análise do atendimento no médio e longo prazo. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Avaliação do atendimento às cargas da área de concessão da Energisa-SSE a fim de garantir o desempenho do sistema em condições normais e de emergência. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises estão sendo desenvolvidas com base nos casos de simulação disponibilizados no seguinte LINK. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 1° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.