TERMO DE REFERÊNCIA
GET SP – TR n° 002/2020

| TÍTULO: | Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de Médio/Longo Prazo |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Estado de São Paulo e divisa com Minas Gerais. |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2030. |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: Análises realizadas no âmbito do cálculo do limite de capacidade das interligações regionais, em cenários de máxima injeção de potência no subsistema Sudeste. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Prover reforços que garantam melhor desempenho do sistema, fornecendo maior confiabilidade e flexibilidade operativa em cenários críticos de elevada importação de energia pela região Sudeste, bem como garantir o controle de tensão no sistema São Paulo em cenários de carga leve e mínima injeção de potência pelos elos em corrente contínua. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: Afim de reproduzir os cenários mais críticos de desempenho dinâmico do sistema, adotou-se como premissa a utilização de casos com máximo intercâmbio de energia entre as regiões Norte/Nordeste e a região Sudeste, o que permite a exploração de plena capacidade do sistema de transmissão em corrente contínua e a identificação de possíveis impactos sobre o desempenho da rede receptora, localizada no sistema São Paulo. Cenários de intercâmbio regional reduzido também serão avaliados, com a finalidade de diagnosticar possíveis problemas de controle de tensão no Sistema São Paulo. Análises de sensibilidade, considerando tempos diferenciados de duração de falhas de comutação e indisponibilidade de equipamentos podem ser adotadas neste estudo, com a finalidade de fornecer soluções que propiciem maior flexibilidade operativa e confiabilidade para o sistema. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 1° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.