TERMO DE REFERÊNCIA
GET SP – TR n° 003/2020

| TÍTULO: | Estudo da RMSP (setor 230 kV e região central) |
| --- | --- |
| REGIÃO DE ABRANGÊNCIA: | Região Metropolitana de São Paulo. |
| HORIZONTE DO ESTUDO: | Ano 2040. |

ORIGEM DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: Esgotamento da capacidade de atendimento à SE Centro 230 kV. MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO: Prover reforços que garantam maior confiabilidade no atendimento à região central da cidade de São Paulo. PREMISSAS A SEREM ADOTADAS: As análises serão desenvolvidas com base nos casos de simulação disponibilizados no seguinte LINK. PRAZO ESTIMADO: Esse estudo deverá ser emitido no 3° Trimestre/2020.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.