## Figura 1
Figura 1- Participação de cada fonte nos leilões - percentual da capacidade dos projetos cadastrados.
Ano | Hidro | UTE | EOL | UFV
2007 | 24% | 68% | 8% | 0%
2008 | 2% | 87% | 12% | 0%
2009 | 3% | 69% | 28% | 0%
2010 | 19% | 20% | 62% | 0%
2011 | 7% | 50% | 44% | 0%
2012 | 9% | 40% | 52% | 0%
2013 | 7% | 24% | 60% | 9%
2014 | 3% | 32% | 48% | 18%
2015 | 1% | 31% | 41% | 27%
2016 | 3% | 27% | 46% | 24%
2017 | 2% | 27% | 53% | 18%
2018 | 2% | 28% | 51% | 19%
2019 | 1% | 25% | 34% | 40%

## Figura 2
Figura 2 - Empreendimentos eólicos - potência total cadastrada (MW), por região, leilão e ano
Regiao / Total Potência (MW)
ano | leilao | NORDESTE | SUL | SUDESTE
2007 | A3 | 894.3 | 290.1
| A5 | 392.1 | 76.5
| FA | 1583.2 | 223.6
2008 | A3 | 2693.7 | 876.1
| A5 | 839 | 761.6
2009 | ER | 9342 | 3341.4 | 198
2010 | ER | 8163.6 | 1991.8
| FA | 8723.8 | 2040.4 | 45
2011 | A3 | 8303.1 | 2227.4 | 9
| ER | 8364.3 | 2227.4 | 9
| A5 | 5209.5 | 1964.2 | 9
2012 | A3 | 11689 | 3978.4
| A5 | 10299 | 3818.5
2013 | ER | 12426.3 | 3576.9
| A3 | 11025.5 | 4015.2
| A5 | 12535 | 3862.4
2014 | A3 | 10071.7 | 2214.6
| ER | 12779.4 | 2576.4
| A5 | 15613.8 | 3145.9
2015 | FA | 10325.4 | 2305.2
| A3 | 10423.9 | 2088.9
| ER | 15461.2 | 2501.7
2016 | A5 | 18785.9 | 2744.2
| ER | 18000.3 | 3601.3 | 156.3
2017 | A4 | 22539.2 | 3366.5 | 140.3
| A6 | 22628.3 | 3324.5 | 140.3
2018 | A4 | 22715.2 | 3303.4 | 166.3
| A6 | 23767.1 | 3195.8 | 228.5
2019 | A4 | 20452.1 | 2424 | 233.1
| A6 | 21965.6 | 2959.3 | 233.1

## Figura 3
Figura 3- Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Nordeste
UF_Emp | Total
BA | 4935
RN | 3906
CE | 2342
PI | 1018
PB | 392
MA | 381
PE | 304
SE | 45

## Figura 4
Figura 4- Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Sul
UF_Emp | Total
RS | 2817
PR | 153
SC | 53

## Figura 5
Figura 5 - Total de empreendimentos eólicos cadastrados na região Sudeste
UF_Emp | Total
MG | 40
RJ | 7
ES | 6

## Figura 6
Figura 6 - Total de empreendimentos eólicos analisados em cada ano.
Ano | Habilitado | Não Habilitado
2007 | 18 | 24
2008 | 66 | 26
2009 | 331 | 101
2010 | 629 | 181
2011 | 664 | 461
2012 | 908 | 300
2013 | 1297 | 656
2014 | 1301 | 582
2015 | 1005 | 768
2016 | 1112 | 603
2017 | 1118 | 789
2018 | 1382 | 477
2019 | 1285 | 311

## Figura 7
Figura 7 - Detalhamento dos motivos de inabilitação, por ano
Projetos Não Habilitados e Desistentes nos Leilões de Energia Nova
Área/Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projeto | 19% | 14% | 12% | 8% | 8%
Conexão | 32% | 25% | 34% | 19% | 9%
Licença Ambiental | 19% | 14% | 10% | 7% | 9%
Produção de Energia | 7% | 5% | 8% | 4% | 4%
Direito de Uso do Local | 13% | 10% | 8% | 7% | 5%

## Figura 8
Figura 8 - Quantidade de projetos eólicos não habilitados nos estados da federação com maior participação, com detalhamento dos motivos de inabilitação
UF | Leilão | Projeto | Conexão | Licença Ambiental | Produção de Energia | Direito de Uso do Local
Bahia | A4-2018 | 13 | 147 | 9 | 4 | 12
| A6-2018 | 21 | 18 | 25 | 14 | 23
| A4-2019 | 12 | 4 | 35 | 0 | 6
| A6-2019 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5
Rio Grande do Norte | A4-2018 | 29 | 12 | 26 | 8 | 23
| A6-2018 | 20 | 8 | 19 | 9 | 23
| A4-2019 | 16 | 10 | 12 | 1 | 6
| A6-2019 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5
Rio Grande do Sul | A4-2018 | 6 | 88 | 4 | 0 | 7
| A6-2018 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4
| A4-2019 | 13 | 67 | 10 | 9 | 11
| A6-2019 | 13 | 0 | 4 | 0 | 12

## Figura 9
Figura 9 - Percentual de projetos habilitados, detalhado por tempo de medição anemométrica, a cada ano.
Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 ano ≤ T < 2 anos | 78.55% | 56.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 anos ≤ T < 3 anos | 10.57% | 38.16% | 96.54% | 94.49% | 66.08% | 61.64% | 45.47% | 39.03% | 0% | 0% | 0%
3 anos ≤ T < 4 anos | 6.647% | 3.498% | 1.506% | 4.185% | 27.14% | 27.06% | 39.1% | 40.2% | 57.6% | 55.86% | 43.81%
T ≥ 4 anos | 4.23% | 2.226% | 1.958% | 1.322% | 6.785% | 11.3% | 15.42% | 20.77% | 42.4% | 44.14% | 56.19%

## Figura 10 - mapa
Figura 10-Localização das estações anemométricas dos projetos habilitados, de 2009 até 2019.
MAPA

## Figura 11
Figura 11-Mínimo, Média e máximo das incertezas padrão dos projetos habilitados, por ano.
Ano | Mínimo (%) | Média (%) | Máximo (%)
2009 | 9 | 11 | 16
2010 | 6 | 12 | 19
2011 | 5 | 12 | 22
2012 | 6 | 13 | 23
2013 | 6 | 12 | 23
2014 | 6 | 12 | 21
2015 | 6 | 11 | 21
2016 | 6 | 11 | 21
2017 | 5 | 10 | 16
2018 | 5 | 10 | 17
2019 | 5 | 10 | 17

## Figura 12
Figura 12 - Médias de potência nominal das turbinas, diâmetro do rotor e altura do cubo
ano | Média de Potência Nominal Turbina (kW) | Média de Diâmetro do Rotor (m) | Média de Altura do Eixo do Cubo (m)
2007 | 1375 | 66.4 | 68
2008 | 1820 | 80.4 | 81.7
2009 | 1960 | 88.4 | 87.2
2010 | 1871 | 92.1 | 88.6
2011 | 1905 | 98.1 | 91.1
2012 | 2091 | 102.9 | 101.7
2013 | 2254 | 109.4 | 102.7
2014 | 2303 | 113.2 | 98.6
2015 | 2366 | 115.1 | 100.4
2016 | 2346 | 115.3 | 101.7
2017 | 2499 | 117.1 | 107.5
2018 | 2663 | 121 | 111
2019 | 3177 | 128 | 111

## Figura 13
Figura 13 - Evolução dos diâmetros dos rotores (% do total por ano)
Ano / Diâmetro(m) | < 80 m | 80-89 m | 90-99 m | 100-109 m | 110-119 m | 120-129 m | 130-139 m | 140-170 m
2007 | 89% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2008 | 39% | 29% | 11% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0%
2009 | 5% | 49% | 29% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0%
2010 | 2% | 36% | 21% | 38% | 3% | 0% | 0% | 0%
2011 | 0% | 9% | 17% | 67% | 7% | 0% | 0% | 0%
2012 | 0% | 5% | 10% | 57% | 26% | 2% | 0% | 0%
2013 | 0% | 1% | 17% | 22% | 41% | 19% | 0% | 0%
2014 | 0% | 0% | 9% | 12% | 49% | 30% | 0% | 0%
2015 | 0% | 0% | 5% | 5% | 57% | 34% | 0% | 0%
2016 | 0% | 0% | 3% | 5% | 63% | 29% | 0% | 0%
2017 | 0% | 0% | 3% | 2% | 60% | 32% | 3% | 0%
2018 | 0% | 0% | 2% | 2% | 51% | 30% | 10% | 5%
2019 | 0% | 0% | 2% | 2% | 37% | 22% | 9% | 28%

## Figura 14
Figura 14 - Evolução das alturas do eixo do cubo (% do total or ano)
Ano / Altura Cubo (m) | < 80 m | 80-89 m | 90-99 m | 100-109 m | 110-119 m | 120-129 m | 130-141 m
2007 | 78% | 17% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0%
2008 | 32% | 44% | 19% | 5% | 0% | 0% | 0%
2009 | 6% | 60% | 17% | 15% | 0% | 0% | 1.511%
2010 | 15% | 44% | 21% | 18% | 0% | 0% | 2%
2011 | 19% | 32% | 22% | 21% | 2% | 1% | 3%
2012 | 3% | 14% | 16% | 35% | 12% | 17% | 3%
2013 | 8% | 16% | 19% | 19% | 6% | 29% | 3%
2014 | 7% | 31% | 17% | 15% | 3% | 27% | 0%
2015 | 4% | 29% | 23% | 7% | 4% | 33% | 0%
2016 | 1% | 31% | 19% | 6% | 10% | 33% | 0%
2017 | 1% | 16% | 21% | 2% | 9% | 49% | 2%
2018 | 1% | 9% | 17% | 3% | 17% | 47% | 6%
2019 | 1% | 10% | 11% | 9% | 11% | 57% | 1%

## Figura 15
Figura 15 - Evolução da potência nominal dos aerogeradores
Ano / Capacidade Turbina | < 2,0 MW | 2,0 - 2,9 MW | 3,0 - 3,9 MW | 4,0 - 4,9 MW | 5,0 - 6,0 MW
2007 | 43% | 57% | 0% | 0% | 0%
2008 | 22% | 78% | 0% | 0% | 0%
2009 | 38.53% | 57.3% | 4% | 0% | 0%
2010 | 49% | 48% | 3% | 0% | 0%
2011 | 40% | 58% | 2% | 0% | 0%
2012 | 22% | 61% | 17% | 0% | 0%
2013 | 7% | 75% | 18% | 0% | 0%
2014 | 7% | 71% | 22% | 0% | 0%
2015 | 2% | 72% | 26% | 0% | 0%
2016 | 2% | 73% | 25% | 0% | 0%
2017 | 0% | 63% | 37% | 0% | 0%
2018 | 0% | 53% | 38% | 9% | 0%
2019 | 0% | 30% | 27% | 35% | 8%

## Figura 16
Figura 16 - Fatores de capacidade médios, com base no P50 e na garantia física.
Ano | Fator de capacidade Garantia Física(%) | Fator de Capacidade P50 (%)
2007 | 38 | 40
2008 | 35 | 37
2009 | 39 | 42
2010 | 44 | 47
2011 | 46 | 49
2012 | 48 | 51
2013 | 43 | 53
2014 | 42 | 53
2015 | 44 | 55
2016 | 45 | 56
2017 | 47 | 56
2018 | 46 | 56
2019 | 46 | 56

## Figura 17
Figura 17 - Fatores de capacidade com base no P50 (%).
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
P0.95 | 47 | 45 | 54 | 57 | 59 | 59 | 64 | 64 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68
Q3 | 46 | 39 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60
Mediana | 38 | 38 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56
Q1 | 36 | 34 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
P0.01 | 33 | 32 | 28 | 37 | 38 | 40 | 42 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44

## Figura 18
Figura 18 - Fator de capacidade médio (%) e índices de altura, diâmetro e potência específica
Ano | Fator de Capacidade P50 | Índice da Altura do Eixo do Cubo | Índice do Diâmetro do Rotor | Índice da Potência específica
2007 | 40 | 100 | 100 | 100
2008 | 37 | 120 | 121 | 92
2009 | 42 | 128 | 133 | 84
2010 | 47 | 130 | 139 | 75
2011 | 49 | 134 | 148 | 67
2012 | 51 | 149 | 155 | 66
2013 | 53 | 151 | 165 | 63
2014 | 53 | 145 | 170 | 60
2015 | 55 | 148 | 173 | 59
2016 | 56 | 150 | 174 | 59
2017 | 56 | 158 | 176 | 61
2018 | 56 | 164 | 182 | 60
2019 | 56 | 164 | 193 | 63

## Figura 19
Figura 19 - Prazo médio para implantação de parques eólicos (meses)
Ano | Leilao | Média de Prazo Total
2015 | A3 | 12
| ER | 14
| FA | 11
2016 | A5 | 16
| ER | 16
2017 | A4 | 14
| A6 | 14
2018 | A4 | 14
| A6 | 15
2019 | A4 | 15
| A6 | 15

## Figura 20
Figura 20 – Médias de prazo para implantação de parques no RS (litoral x interior).
Ano | Litoral | Interior
2015 | 15 | 22
2016 | 18 | 22
2017 | 15 | 17
2018 | 16 | 18
2019 | 20 | 18

## Figura 21
Figura 21 - Custos de investimento estimado dos empreendimentos habilitados, por ano, em R$/kW.
Ano | Máximo | Mínimo | Média
2007 | 9436 | 7332 | 8262
2008 | 10505 | 6779 | 8487
2009 | 14928 | 6490 | 8944
2010 | 17433 | 3929 | 8285
2011 | 11356 | 2923 | 6571
2012 | 9901 | 1357 | 5889
2013 | 11269 | 1686 | 5716
2014 | 12636 | 3648 | 5529
2015 | 8598 | 3443 | 5783
2016 | 11389 | 3088 | 6121
2017 | 10347 | 4136 | 6370
2018 | 10541 | 3407 | 5820
2019 | 10131 | 3251 | 5066
Observações:
Valores declarados em R$ mil, sem os juros durante a construção, referidos a dezembro do ano anterior ao do leilão
Valores atualizados pelo IGP-DI de outubro de 2019

## Figura 22
Figura 22 – Valores máximo, mínimo e quartis dos custos de investimento dos empreendimentos habilitados, em R$/kW.
Ano | Máx-Q3 | Q3-Mediana | Mediana-Q1 | Q1-Mín | Mínimo
2015 | 2482 | 444 | 431 | 1798 | 3443
2016 | 4678 | 759 | 464 | 2399 | 3088
2017 | 3717 | 474 | 204 | 1816 | 4136
2018 | 4328 | 507 | 647 | 1651 | 3407
2019 | 4404 | 886 | 642 | 948 | 3251

## Figura 23
Figura 23 – Evolução, absoluta e relativa, anual de contratação eólica (MWmédio) por UF. Fonte: Elaborado a partir de CCEE (2019).
Ano | BA | RN | PI | CE | RS | PE | MA | PB | SE
2009 | 171 | 286 |  | 218 | 68 |  |  |  | 10
2010 | 252.2 | 477.5 |  | 67.8 | 101.5
2011 | 269.6 | 357.6 | 32.8 | 267.1 | 311.7 | 13.1 | 32.6
2012 | 24.1 |  |  |  | 11.5 |  | 116
2013 | 722.9 | 317.4 | 399.3 | 177.4 | 193.2 | 187.4
2014 | 355.4 | 210.1 | 145.8 | 50.8 | 20.4 | 182.6 |  | 48.8
2015 | 265.7 | 14.4 | 101.6 | 46 |  |  | 102.4
2017 | 47.3 | 203 | 252.3 |  |  | 36 | 47.1 | 141.7
2018 | 190.3 | 263.2
2019 | 117.5 | 29.8 | 19.3 |  |  |  |  | 29.7

## Figura 24
Figura 24 – Evolução, absoluta e relativa, anual de contratação eólica (MWmédio) por UF. Fonte: Elaborado a partir de CCEE (2019).
Ano | Energia contratada (MWmédio)
2012 | 753
2013 | 899
2014 | 832.1
2015 | 675.5
2016 | 784.9
2017 | 780.1
2018 | 1490
2019 | 415.1
2020
2021 | 35.6
2022 | 33.4
2023 | 707
2024 | 420.1
2025 | 181.1

## Figura 25
Figura 25 – Preço de contratação de empreendimentos eólicos nos leilões de energia do ACR e energia contratada.
Leilão | Energia Contratada (MWmed) | Preço-Teto (R$/MWh) | Preço médio de contratação (R$/MWh)
ER-2009 | 753 | 328 | 257
FA-2010 | 643.9 | 281 | 225
ER-2010 | 255.1 | 281 | 206
A3-2011 | 410 | 219 | 157
ER-2011 | 422.1 | 230 | 157
A5-2011 | 452.4 | 172 | 162
A5-2012 | 151.6 | 163 | 128
ER-2013 | 675.5 | 164 | 155
A3-2013 | 332.5 | 174 | 172
A5-2013 | 989.6 | 167 | 163
A3-2014 | 265.6 | 176 | 172
ER-2014 | 333.2 | 188 | 186
A5-2014 | 415.1 | 178 | 177
FA-2015 | 29.7 | 221 | 219
A3-2015 | 237.8 | 222 | 218
ER-2015 | 262.6 | 250 | 239
A4-2017 | 35.6 | 294 | 115
A6-2017 | 691.8 | 294 | 105
A4-2018 | 33.4 | 269 | 71
A6-2018 | 420.1 | 235 | 94
A4-2019 | 15.2 | 208 | 80
A6-2019 | 181.1 | 189 | 99

## Figura 26
Figura 26 – Preço de contratação de empreendimentos eólicos nos leilões de energia do ACR, em R$/MWh, dos anos de 2017 a 2019 (Fonte: CCEE).
A4-2017 | A6-2017 | A4-2018 | A6-2018 | A4-2019 | A6-2019
114.95 | 103.24 | 71.3 | 93.02 | 80.29 | 99.75
114.95 | 103.24 | 71.3 | 95.33 | 80.21 | 98.2
| 105.37 |  | 95.33 |  | 98.2
| 106.44 |  | 95.33 |  | 98.2
| 106.44 |  | 81.76 |  | 98.2
| 105.38 |  | 81.76 |  | 99.75
| 105.38 |  | 81.76 |  | 99.75
| 105.38 |  | 92.11 |  | 98
| 105.38 |  | 97.28 |  | 98
| 105.38 |  | 97.28 |  | 98
| 106.44 |  | 97.28 |  | 98
| 105.59 |  | 97.28 |  | 96.99
| 105.38 |  | 97.28 |  | 96.98
| 103.78 |  | 97.28 |  | 97
| 103.47 |  | 90.04 |  | 96.97
| 106.44 |  | 90.04 |  | 99.88
| 103.28 |  | 90.04 |  | 96.98
| 103.47 |  | 90.04 |  | 96.97
| 103.47 |  | 90.04 |  | 99.88
| 103.47 |  | 93.03 |  | 97
| 103.28 |  | 94.52 |  | 99.88
| 105.38 |  | 94.52 |  | 99.68
| 106.44 |  | 94.52 |  | 99.68
| 103.46 |  | 94.52 |  | 99.68
| 103.46 |  | 93.03 |  | 99.68
| 106.44 |  | 93.03 |  | 99.68
| 106.44 |  | 91.55 |  | 99.68
| 103.25 |  | 92.08 |  | 98.88
| 105.67 |  | 91.55 |  | 99.88
| 105.63 |  | 91.55 |  | 98.98
| 105.53 |  | 96.59 |  | 98.98
| 106.46 |  | 96.25 |  | 98.99
| 106.46 |  | 96.25 |  | 99
| 106.45 |  | 96.25 |  | 98.99
| 106.45 |  | 96.25 |  | 98.99
| 106.45 |  | 97.62 |  | 98.98
| 106.45 |  | 97.62 |  | 98.97
| 106.45 |  | 97.62 |  | 99
| 106.46 |  | 97.62 |  | 98.98
| 106.46 |  | 92.11 |  | 99
| 103.28 |  | 92.11 |  | 98.98
| 103.27 |  | 92.11 |  | 98.97
| 103.26 |  | 92.11
| 103.25 |  | 92.11
| 106.33 |  | 92.11
| 103.14 |  | 92.11
103.14

## Observação
Os dados contidos nesta planilha foram utilizados na elaboração dos gráficos contidos na Nota Técnica "Projetos Eólicos nos Leilões de Energia – Evolução dos projetos cadastrados e suas características técnicas. Atualização Leilões 2018-2019" (n. EPE-DEE-017/2020-r0)