Ofício nº           /EPE/2011

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 2011

Ilmo. Senhor

Paulo Cesar Magalhães Domingues

Diretor do Departamento de Planejamento Energético

Ministério de Minas e Energia

Esplanada dos Ministérios Bl. U – 5º Andar

70.065-900 – Brasília – DF

##### Assunto: 	Cálculo da Garantia Física de Energia das Usinas Termelétricas – UTEs Global I e Global II

Referências:	[1] Ofício nº 241/2011 – DPE/SPE-MME, de 21 de dezembro de 2011

Senhor Diretor,

- Em atenção ao Ofício nº 201/2011, desta SPE/MME, a EPE apresenta os valores de garantia física de energia das UTEs Global I e II, obtidos a partir da metodologia prevista na Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008, considerando a Configuração Hidrotérmica de Referência mais atual para o SIN, qual seja, o Caso Base para o Leilão A-5 de 2011:

| USINA | POTÊNCIA (MW) | GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA (MWmed) |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL I | 148,8 | 31,5 |
| GLOBAL II | 148,8 | 30,8 |

- Aproveitando a oportunidade, apresentamos um exercício considerando a aplicação da metodologia prevista na Portaria MME nº 861/2010, tendo como fato relevante para recálculo a revisão da potência instalada:

| USINA | POTÊNCIA ORIGINAL (MW) | GF PUBLICADA (MWmed) | POTÊNCIA NA CRA0 (MW) | GF OBTIDA NA CRA0 (MWmed) | POTÊNCIA NA CRA1 (MW) | GF OBTIDA NA CRA1 (MWmed) | DELTA DE GF (MWmed) | NOVA GF (MWmed) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL I | 140 | 105,3 | 143,8 | 30,3 | 148,8 | 31,5 | 1,2 | 106,5 |
| GLOBAL II | 148 | 109,3 | 148,0 | 30,6 | 148,8 | 30,8 | 0,2 | 109,5 |

- Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

José Carlos de Miranda Farias

Diretor de Estudos de Energia Elétrica