## Linhas
Base de Preços de Referência ANEEL - Ref. 03/2021 (Atualizado pelos índices econômicos)
Módulos de linhas de transmissão
[12 empty] | Leilão |  |  |  |  | Instalação |  |  |  |  | Substituição
| Tipo |  |  | Cabo condutor (CAA) |  |  |  | Cabo pára-raios |  |  |  | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL | Custo ANEEL (R$) NORTE | Custo ANEEL (R$) NORDESTE | Custo ANEEL (R$) CENTRO-OESTE | Custo ANEEL (R$) SUDESTE | Custo ANEEL (R$) SUL
Tensão (kV) | Estruturas | Circuito | Fundação | Nº cabos por fase | (AWG/MCM) | (mm2) | (mm2) | Bitola (mm) | Código | Nº | CCI
69 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 649696.7408 | 639264.4665 | 681220.9476 | 700455.8996 | 729086.9883 | 602444.5259 | 593847.039 | 633292.3425 | 653502.4931 | 681711.7882 | 891491.1994 | 873067.0264 | 925961.6018 | 942699.1751 | 973192.9986
69 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 401730.4268 | 397319.3764 | 430400.4236 | 449729.8699 | 478482.4002 | 372892.8843 | 369601.2054 | 401150.3539 | 421074.9065 | 449571.7116 | 547615.1275 | 538328.3596 | 578081.9945 | 595822.0221 | 625670.3267
69 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 677583.5082 | 666053.1707 | 709513.4932 | 728151.7689 | 757045.1543 | 627671.4234 | 618080.6077 | 658886.3146 | 678556.7006 | 707003.2743 | 930963.7292 | 910985.2946 | 966008.4933 | 981901.4967 | 1012766.5901
69 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 417521.1207 | 412489.1532 | 446420.4619 | 465412.8905 | 494312.6249 | 387177.4448 | 383324.0726 | 415642.3837 | 435262.0638 | 463892.0324 | 569966.1812 | 559800.5318 | 600757.6754 | 618020.669 | 648077.3345
69 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 742606.1157 | 728771.7935 | 775387.379 | 793041.2641 | 822584.8664 | 687078.5557 | 675403.5119 | 719063.5293 | 737867.5788 | 766911.5102 | 1023918.0769 | 1000678.4502 | 1060167.789 | 1074705.2356 | 1106505.0147
69 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 461113.9132 | 454498.6255 | 490597.6448 | 508865.7444 | 538187.0664 | 426905.5353 | 421619.8617 | 455899.1248 | 474875.6441 | 503891.5685 | 632128.7295 | 619721.958 | 663747.4035 | 680004.0433 | 710664.6139
69 | AA | CD | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 791763.8198 | 775994.4689 | 825260.0774 | 841862.7537 | 871867.8041 | 731547.545 | 718122.0376 | 764179.3161 | 782032.4221 | 811493.7883 | 1093498.7102 | 1067520.1329 | 1130760.4664 | 1143809.9718 | 1176262.911
69 | AA | CS | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 491814.3529 | 483993.4453 | 521743.1954 | 539357.6216 | 568962.7066 | 454677.734 | 448301.4339 | 484073.9793 | 502459.1732 | 531731.795 | 675583.8925 | 661470.6174 | 707832.602 | 723163.9949 | 754226.2199
69 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 845783.1252 | 828087.7312 | 879991.0704 | 895757.1853 | 926301.2118 | 780875.1095 | 765707.2671 | 814150.6865 | 831266.0034 | 861222.1324 | 1170681.5568 | 1141976.7477 | 1208950.6762 | 1220845.7628 | 1254072.8575
69 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 524368.3088 | 515368.7385 | 554732.3416 | 571812.5055 | 601735.1 | 484356.9978 | 476914.4571 | 514146.9245 | 532058.3046 | 561621.749 | 722023.0405 | 706241.4185 | 754887.7432 | 769477.7596 | 800995.0347
138 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 719185.6267 | 711322.396 | 757042.7828 | 785197.0032 | 818574.2025 | 670386.3547 | 664414.4777 | 707546.3031 | 736700.883 | 769645.0493 | 977889.796 | 961788.2776 | 1018783.8239 | 1044905.4679 | 1080042.5183
138 | AA | CD | C | 2 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1016220.2602 | 997624.0188 | 1058039.4521 | 1081349.2033 | 1117615.7109 | 941225.6652 | 925544.5037 | 981969.7461 | 1006829.9377 | 1042421.1895 | 1401672.1005 | 1370378.4633 | 1448174.221 | 1467576.435 | 1506855.3804
138 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 460788.294 | 457803.3918 | 495918.8992 | 522164.3749 | 556813.6249 | 429327.1466 | 427561.8925 | 464008.3209 | 490900.2218 | 525272.046 | 623185.5502 | 614888.15 | 660273.7698 | 684993.3972 | 720757.1366
138 | AA | CS | C | 2 | 336.4 | 170.55 | LINNET | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 623048.8941 | 614162.8384 | 660357.2785 | 683893.0022 | 720106.3812 | 577179.59 | 570076.0409 | 613830.8246 | 638315.4523 | 674118.904 | 854530.2878 | 837880.0567 | 894701.0609 | 915654.0276 | 953657.8347
138 | AA | CD | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 747072.3941 | 738111.1002 | 785335.3284 | 812892.8725 | 846532.3686 | 695613.2522 | 688648.0464 | 733140.2752 | 761755.0904 | 794936.5354 | 1017362.3258 | 999706.5458 | 1058830.7154 | 1084107.7895 | 1119616.1098
138 | AA | CD | C | 2 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1072455.6225 | 1051645.2835 | 1115092.9846 | 1137199.7134 | 1173994.8283 | 992097.2382 | 974413.1619 | 1033581.4513 | 1057353.366 | 1093422.8061 | 1481270.8573 | 1446843.2592 | 1528931.0628 | 1546630.4499 | 1586657.6164
138 | AA | CS | C | 1 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 475193.5053 | 471641.6001 | 510533.6134 | 536471.0811 | 571255.4933 | 442358.3733 | 440080.1976 | 477229.0679 | 503842.3389 | 538336.4335 | 643575.5123 | 634475.5436 | 680960.2744 | 705243.9296 | 741198.9854
138 | AA | CS | C | 2 | 336.4 | 170.55 | ORIOLE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 651397.489 | 641395.3989 | 689118.2655 | 712047.643 | 748527.3326 | 602824.2655 | 594711.1304 | 639848.5577 | 663784.6731 | 699829.0345 | 894656.5147 | 876426.5844 | 935411.0112 | 955505.7207 | 993886.4792
138 | AA | CD | C | 1 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 761271.6881 | 751932.4526 | 799674.2132 | 827215.6034 | 861016.2553 | 708873.0903 | 701565.9914 | 746526.3898 | 775143.6853 | 808477.3946 | 1038109.9962 | 1019919.256 | 1079775.9706 | 1105056.9257 | 1140803.494
138 | AA | CD | C | 2 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1090988.8104 | 1069449.5451 | 1133895.4333 | 1155606.4438 | 1192574.5911 | 1008862.7106 | 990519.2339 | 1050590.5022 | 1074004.4427 | 1110230.411 | 1507503.7942 | 1472044.4322 | 1555545.127 | 1572684.3917 | 1612956.4781
138 | AA | CS | C | 1 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 482754.9798 | 478996.1325 | 518171.4972 | 544091.218 | 578960.2221 | 449406.0703 | 446940.6908 | 484345.8861 | 510951.6497 | 545525.5076 | 654603.0447 | 645210.1582 | 692095.9608 | 716367.8691 | 752447.7305
138 | AA | CS | C | 2 | 397.5 | 201.34 | IBIS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 661010.4536 | 650630.4218 | 698870.8209 | 721595.0869 | 758164.3031 | 611520.3352 | 603065.3069 | 648670.9039 | 672421.4715 | 708546.8204 | 908263.2561 | 889498.3655 | 949215.3374 | 969019.7203 | 1007527.1998
138 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 811825.3858 | 800560.1072 | 850939.5984 | 877501.6435 | 911787.1457 | 754752.095 | 745702.6611 | 793049.2004 | 820786.6255 | 854561.238 | 1109896.8808 | 1088979.9087 | 1152570.2184 | 1176474.4401 | 1212910.8898
138 | AA | CD | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1189535.1323 | 1164116.8239 | 1233875.0509 | 1253478.8089 | 1291371.8593 | 1098009.5782 | 1076157.0456 | 1141033.9562 | 1162541.6362 | 1199604.2894 | 1646991.9095 | 1606041.9273 | 1697062.0111 | 1711218.5499 | 1752799.7973
138 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 509645.8525 | 504861.0687 | 545441.3814 | 570837.5285 | 605963.1517 | 473805.6491 | 470412.1881 | 509088.326 | 535223.4866 | 570030.6363 | 692781.0689 | 681936.0132 | 730810.4596 | 754346.0154 | 790790.9086
138 | AA | CS | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 711548.8951 | 699179.8903 | 750144.1371 | 771788.0712 | 808831.068 | 657238.3657 | 646984.0748 | 695053.716 | 717826.9949 | 754380.9347 | 979798.2644 | 958218.0673 | 1021790.5296 | 1040065.7487 | 1079243.8445
138 | AA | CD | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 860983.0898 | 847782.7825 | 900812.2968 | 926323.1332 | 961070.0835 | 799221.0843 | 788421.1867 | 838164.9871 | 864951.4689 | 899143.5161 | 1179477.5141 | 1155821.5914 | 1223162.8958 | 1245579.1764 | 1282668.7861
138 | AA | CD | C | 2 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1287619.6266 | 1258340.2464 | 1333386.2271 | 1350892.4025 | 1389706.3422 | 1186738.6678 | 1161393.3366 | 1231053.6492 | 1250663.8163 | 1288559.5234 | 1785826.3276 | 1739411.163 | 1837915.8365 | 1849103.3366 | 1891988.0634
138 | AA | CS | C | 1 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 535035.2753 | 529251.5424 | 571199.8562 | 596053.5334 | 631416.7596 | 496773.4015 | 492476.2722 | 532389.9297 | 558034.3618 | 593056.4517 | 728718.714 | 716459.6883 | 767270.482 | 790038.1948 | 826819.4049
138 | AA | CS | C | 2 | 556.5 | 282.59 | DOVE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 760711.3444 | 746407.341 | 800021.5419 | 820614.3807 | 858118.5348 | 701711.6476 | 689706.9204 | 740173.7601 | 761996.1985 | 798967.3098 | 1049385.6144 | 1025066.5094 | 1092389.8686 | 1109177.3072 | 1149008.1515
138 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 914790.6023 | 899664.2519 | 955331.4967 | 979997.0459 | 1015279.6645 | 848337.8976 | 835795.6651 | 887925.6064 | 913965.616 | 948649.1346 | 1256330.5984 | 1229948.4438 | 1301023.3433 | 1322271.6188 | 1360130.2338
138 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1380393.1041 | 1347459.3227 | 1427510.3274 | 1443030.1237 | 1482718.7927 | 1270663.3111 | 1242012.1395 | 1316200.0914 | 1334013.3424 | 1372700.3462 | 1917143.2279 | 1865555.4143 | 1971144.4858 | 1979520.351 | 2023643.2198
138 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 562403.2317 | 555638.521 | 598930.2507 | 623351.6712 | 658986.6 | 521751.7324 | 516567.192 | 557696.129 | 582958.6289 | 618229.9539 | 767802.3116 | 754154.7537 | 806867.0953 | 829037.1987 | 866208.3871
138 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 809642.8799 | 793412.8636 | 849664.7259 | 869211.3045 | 907174.609 | 745976.0405 | 732229.0056 | 785081.9238 | 805957.8953 | 843344.3628 | 1118646.1158 | 1091600.8217 | 1162657.6781 | 1177964.18 | 1218444.9321
138 | AA | CD | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1011725.2729 | 992782.8094 | 1053676.2758 | 1076268.5306 | 1112461.7128 | 936026.835 | 920032.4742 | 976890.1545 | 1001054.6228 | 1036561.8545 | 1393537.4901 | 1361753.7901 | 1440226.1833 | 1458539.799 | 1497687.2781
138 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1578880.7209 | 1538134.9995 | 1628884.2992 | 1640160.8081 | 1681710.7436 | 1450218.9652 | 1414500.9648 | 1498366.7969 | 1512341.4898 | 1552712.2304 | 2198093.9834 | 2135448.7019 | 2256180.7537 | 2258550.4265 | 2305307.8386
138 | AA | CS | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 612946.4184 | 604192.7649 | 650208.2733 | 673549.4754 | 709657.8941 | 567474.0555 | 560490.2798 | 604083.1985 | 628368.5124 | 664068.1653 | 839344.0366 | 822881.2149 | 879448.9491 | 900090.0495 | 937931.4425
138 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 908420.1155 | 888302.0704 | 949878.5642 | 967313.0554 | 1006203.2699 | 835331.797 | 818067.5777 | 875737.2582 | 894702.5955 | 932927.5634 | 1258461.0797 | 1225912.4466 | 1304506.0917 | 1316823.024 | 1358615.7777
138 | AA | CD | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 925784.3043 | 910226.0681 | 966484.6699 | 990915.9844 | 1026300.4621 | 858283.0085 | 845350.0838 | 898014.978 | 923843.0944 | 958618.7566 | 1271891.7147 | 1244898.2441 | 1316810.1843 | 1337726.9105 | 1375729.7027
138 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1406767.8699 | 1372799.5889 | 1454266.8669 | 1469226.3301 | 1509156.8494 | 1294522.4233 | 1264935.4237 | 1340404.5634 | 1357710.9264 | 1396616.7125 | 1954475.584 | 1901423.4802 | 2009017.2263 | 2016599.9637 | 2061065.1614
138 | AA | CS | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 569283.1928 | 562248.61 | 605909.8083 | 630185.045 | 665883.0906 | 527975.4753 | 522546.8035 | 564009.9689 | 589140.2281 | 624468.6497 | 777540.6031 | 763511.0527 | 816746.3614 | 838709.5479 | 875970.0753
138 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 821786.4056 | 805079.5449 | 861984.2963 | 881272.3519 | 919347.8411 | 756961.3037 | 742782.9063 | 796226.4403 | 816868.547 | 854356.4989 | 1135834.7585 | 1108114.5113 | 1180095.5045 | 1195036.0782 | 1235675.6228
138 | AA | CD | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 978367.7532 | 960739.4617 | 1019833.0282 | 1043139.7014 | 1079018.0579 | 905850.9914 | 891045.4555 | 946274.9124 | 971085.657 | 1006308.0914 | 1346321.3438 | 1316397.7982 | 1392322.51 | 1411647.3543 | 1450349.211
138 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1511472.9402 | 1473382.5199 | 1560495.1422 | 1573214.9924 | 1614129.2556 | 1389240.6112 | 1355924.6465 | 1436500.6713 | 1451781.0381 | 1491576.7376 | 2102681.1449 | 2043794.3289 | 2159378.8189 | 2163791.4799 | 2209649.1249
138 | AA | CS | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 596727.1135 | 588612.5595 | 633752.7377 | 657441.4223 | 693396.5875 | 552801.7654 | 546396.1312 | 589197.2097 | 613796.8628 | 649357.8796 | 816386.3023 | 800828.0988 | 856156.8404 | 877289.7874 | 914914.2566
138 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 875288.7644 | 856475.8755 | 916264.831 | 934408.792 | 972986.4786 | 805360.5499 | 789276.9995 | 845329.6392 | 864936.7762 | 902879.0254 | 1211565.0653 | 1180863.8251 | 1256927.2862 | 1270248.4427 | 1311598.8265
138 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 926870.0546 | 911407.3577 | 967303.7692 | 992127.2247 | 1027026.1409 | 859265.1987 | 846418.7007 | 898755.9506 | 924938.8053 | 959275.2194 | 1273428.5479 | 1246570.3091 | 1317969.5843 | 1339441.3695 | 1376756.8701
138 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1408899.6264 | 1375123.9706 | 1455864.7521 | 1471609.3296 | 1510568.3805 | 1296450.8506 | 1267038.1034 | 1341850.0406 | 1359866.6328 | 1397893.6103 | 1957492.9943 | 1904713.5433 | 2011278.9646 | 2019972.9979 | 2063063.1236
138 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 569837.3677 | 562850.1148 | 606330.8195 | 630801.8902 | 666257.2532 | 528476.7924 | 523090.9362 | 564390.8236 | 589698.2379 | 624807.1243 | 778325.014 | 764362.4572 | 817342.2848 | 839582.6659 | 876499.6865
138 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.74 | MAGNOLIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 822866.2851 | 806255.1922 | 862797.4407 | 882477.7603 | 920067.637 | 757938.1831 | 743846.4191 | 796962.0261 | 817958.9823 | 855007.6399 | 1137363.2819 | 1109778.59 | 1181246.4758 | 1196742.2824 | 1236694.4633
138 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1005345.1012 | 986654.7797 | 1047202.81 | 1069932.4873 | 1106064.2403 | 930255.2109 | 914488.9426 | 971034.1349 | 995322.9181 | 1030774.5798 | 1384506.6291 | 1353079.8255 | 1431063.2686 | 1449571.4 | 1488631.9286
138 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1565889.4637 | 1525657.0121 | 1615703.1471 | 1627259.3358 | 1668684.4058 | 1438466.8281 | 1403213.1413 | 1486442.8772 | 1500670.5738 | 1540928.3588 | 2179705.4129 | 2117786.6429 | 2237523.395 | 2240288.9427 | 2286869.6132
138 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 610679.9877 | 602016.4624 | 647908.4232 | 671298.9967 | 707384.7286 | 565423.7993 | 558521.5554 | 602002.7106 | 626332.6869 | 662011.8168 | 836136.0005 | 819800.7517 | 876193.6093 | 896904.5929 | 934713.8738
138 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 902270.8576 | 882395.9689 | 943639.3191 | 961206.3978 | 1000037.1901 | 829769.0619 | 812724.8065 | 870093.1191 | 889178.3975 | 927349.6109 | 1249757.0673 | 1217552.6117 | 1295674.7065 | 1308179.3107 | 1349887.9548
138 | AA | CD | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1085362.9804 | 1063522.5722 | 1128384.6851 | 1149402.9418 | 1186286.2749 | 1002640.8986 | 984025.0022 | 1044472.7953 | 1067213.3951 | 1103344.9503 | 1497768.5241 | 1461882.907 | 1545972.7502 | 1562058.4387 | 1602182.7968
138 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1725463.3946 | 1678948.7408 | 1777598.4559 | 1785741.4733 | 1828665.6895 | 1582820.4255 | 1541883.7398 | 1632896.4372 | 1644036.5143 | 1685650.4554 | 2405575.5056 | 2334764.5464 | 2466679.2993 | 2464613.6485 | 2513316.2965
138 | AA | CS | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 651614.955 | 641340.4587 | 689438.5966 | 711954.1769 | 748423.5813 | 602454.3454 | 594094.7866 | 639571.6914 | 663110.1322 | 699136.3395 | 894077.7007 | 875462.1911 | 934977.7985 | 954450.2664 | 992802.6192
138 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 982755.3096 | 959712.3929 | 1025294.3419 | 1041140.4437 | 1080726.5392 | 902576.8202 | 882666.7067 | 943959.7979 | 961488.248 | 1000342.7229 | 1363679.3762 | 1326990.7121 | 1411253.9084 | 1421322.5432 | 1464100.2867
230 | AA | CD | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1093459.117 | 1083126.5154 | 1153103.0405 | 1199708.5049 | 1252468.2283 | 1020648.5059 | 1013133.4078 | 1079253.8995 | 1127343.4046 | 1179460.9628 | 1490118.0644 | 1467513.0857 | 1554285.5777 | 1598530.0054 | 1653674.4169
230 | AA | CD | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1520600.3582 | 1494326.576 | 1586128.0634 | 1624956.4509 | 1681777.4516 | 1408937.4306 | 1387001.6389 | 1472865.4045 | 1513997.4406 | 1569818.4076 | 2097673.7955 | 2052504.7556 | 2170169.5509 | 2203527.6259 | 2264466.7617
230 | AA | CS | C | 1 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 654708.4241 | 652026.2027 | 709837.0922 | 752337.6131 | 807914.479 | 610537.1844 | 609565.1136 | 665035.6653 | 708439.221 | 763627.9569 | 889135.6119 | 879004.3803 | 947009.2257 | 987754.6418 | 1044784.9997
230 | AA | CS | C | 2 | 477 | 241.65 | HAWK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 883978.8088 | 872714.9558 | 942274.2574 | 980557.4074 | 1038301.5303 | 818883.9505 | 810148.7732 | 876247.1609 | 915874.5141 | 973038.542 | 1215135.8239 | 1192857.6586 | 1277491.8804 | 1312328.6719 | 1372449.7694
230 | AA | CD | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1198578.5779 | 1184295.0476 | 1259682.2524 | 1304336.4898 | 1358110.98 | 1116169.0668 | 1105079.8839 | 1176094.9788 | 1222436.9804 | 1275479.1926 | 1639579.0985 | 1611381.7488 | 1705812.8271 | 1747322.9359 | 1803914.1536
230 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1716769.3468 | 1682773.421 | 1785150.4158 | 1819783.638 | 1878446.4173 | 1586395.6098 | 1557474.2209 | 1652904.7905 | 1690241.8008 | 1747728.8755 | 2375342.6317 | 2319243.2268 | 2451877.2016 | 2479297.1993 | 2542843.2939
230 | AA | CS | C | 1 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 707388.3566 | 702726.2083 | 763248.5148 | 804771.1183 | 860856.0803 | 658406.2019 | 655643.0517 | 713566.4026 | 756094.1224 | 811745.8301 | 964036.2699 | 951102.5361 | 1022945.2766 | 1062320.2722 | 1120075.0421
230 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 982303.7074 | 967169.8572 | 1042029.0669 | 1078210.0265 | 1136876.464 | 907830.5143 | 895594.4644 | 966487.2492 | 1004212.9212 | 1062211.2923 | 1354310.5239 | 1326554.5428 | 1418690.5583 | 1450551.789 | 1511978.3835
230 | AA | CD | C | 1 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1248429.0233 | 1232183.5072 | 1310257.6129 | 1353846.1368 | 1408088.0959 | 1161264.7231 | 1148400.6907 | 1221846.4069 | 1267224.3439 | 1320689.4374 | 1710140.2777 | 1679165.8208 | 1777400.0926 | 1817401.7293 | 1874654.6295
230 | AA | CD | C | 2 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1814853.8412 | 1776996.8435 | 1884661.5919 | 1917197.2316 | 1976780.9001 | 1675124.6994 | 1642710.5119 | 1742924.4835 | 1778363.9809 | 1836684.1094 | 2514177.0497 | 2452612.4625 | 2592731.027 | 2617181.986 | 2682031.5601
230 | AA | CS | C | 1 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 733003.9481 | 727333.8347 | 789236.5039 | 830211.6891 | 886536.5518 | 681578.5506 | 677903.5762 | 737075.6294 | 779108.1441 | 834976.8706 | 1000294.0469 | 985933.5816 | 1059730.1668 | 1098330.315 | 1156424.6542
230 | AA | CS | C | 2 | 715.5 | 361.93 | STARLING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1032149.4075 | 1015053.5414 | 1092599.7211 | 1127714.8535 | 1186849.0508 | 952921.8779 | 938910.9512 | 1012234.42 | 1048995.9245 | 1107417.44 | 1424864.9864 | 1394331.8554 | 1490271.1623 | 1520623.7602 | 1582712.4486
230 | AA | CS | C | 1 | 740.8 | 455.7 | FLINT | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 690666.4782 | 686719.5352 | 746262.5098 | 788173.1524 | 843941.4597 | 643279.2743 | 641163.1123 | 698200.5411 | 741079.2883 | 796444.5443 | 940367.1642 | 928445.773 | 998902.3111 | 1038826.5594 | 1096133.1182
230 | AA | CD | C | 1 | 740.8 | 455.7 | FLINT | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1165709.4787 | 1152834.2118 | 1226293.0228 | 1271711.5189 | 1324857.3624 | 1086435.0577 | 1076619.8165 | 1145890.4499 | 1192923.8144 | 1245397.3409 | 1593054.2905 | 1566850.2776 | 1658551.7967 | 1701143.6811 | 1756845.0763
230 | AA | CD | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1297591.4726 | 1279410.9579 | 1360135.0176 | 1402672.4463 | 1457375.5627 | 1205738.005 | 1191123.5363 | 1266966.4511 | 1311393.5475 | 1365275.8125 | 1779727.6277 | 1746014.2628 | 1847999.4316 | 1886513.2879 | 1944418.9365
230 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1911331.4295 | 1869676.3202 | 1982542.6359 | 2013014.7646 | 2073504.6921 | 1762400.1515 | 1726550.1202 | 1831469.5281 | 1865042.3344 | 1924182.2819 | 2650736.9609 | 2583796.3086 | 2731277.4698 | 2752807.6171 | 2818939.9621
230 | AA | CS | C | 1 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 757931.5434 | 751280.4522 | 814526.5373 | 854968.9225 | 911527.3743 | 704128.5251 | 699566.1395 | 759953.4722 | 801504.0059 | 857584.0415 | 1035577.9948 | 1019828.9973 | 1095527.1304 | 1133373.1229 | 1191798.0975
230 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1080850.0293 | 1061837.1359 | 1142008.6844 | 1176082.3916 | 1235673.7322 | 996977.3818 | 981232.2761 | 1056930.7032 | 1092750.1146 | 1151585.1707 | 1493798.6392 | 1460552.0379 | 1560207.4425 | 1589085.9472 | 1651821.7026
230 | AA | CD | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1210265.0213 | 1195522.6481 | 1271538.0877 | 1315943.5856 | 1369825.9557 | 1126740.8447 | 1115236.5838 | 1186819.9918 | 1232936.9789 | 1286076.7814 | 1656120.7607 | 1627273.9383 | 1722594.2562 | 1763752.2849 | 1820496.2021
230 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1738294.9234 | 1703453.1971 | 1806988.3208 | 1841162.7435 | 1900025.2271 | 1605868.0537 | 1576181.5377 | 1672659.7727 | 1709581.7442 | 1767249.4751 | 2405811.1671 | 2348514.5679 | 2482787.8248 | 2509558.4112 | 2573387.1788
230 | AA | CS | C | 1 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 714037.4039 | 709114.3692 | 769993.8517 | 811375.1064 | 867521.1781 | 664421.0559 | 661421.9029 | 719668.362 | 762068.215 | 817775.2037 | 973447.7127 | 960144.7053 | 1032493.0133 | 1071667.9357 | 1129509.2037
230 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 993985.4055 | 978392.6822 | 1053880.1959 | 1089812.3024 | 1148586.9106 | 918397.9995 | 905746.8443 | 977208.0048 | 1014708.5595 | 1072804.7839 | 1370845.4694 | 1342439.9729 | 1435465.3259 | 1466974.3157 | 1528554.0212
230 | AA | CD | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1264464.8666 | 1247589.5383 | 1326525.9908 | 1369773.0028 | 1424163.3005 | 1175771.0504 | 1162337.278 | 1236563.0895 | 1281632.0883 | 1335231.3716 | 1732838.33 | 1700972.4007 | 1800427.2877 | 1839945.5289 | 1897408.396
230 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1844616.3901 | 1805589.6249 | 1914856.1409 | 1946757.1062 | 2006617.3822 | 1702048.4644 | 1668576.0829 | 1770239.0439 | 1805104.4028 | 1863674.7557 | 2556304.6683 | 2493084.3249 | 2635470.1232 | 2659022.7276 | 2724263.8279
230 | AA | CS | C | 1 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 741712.2384 | 735700.2468 | 798071.0018 | 838860.8694 | 895266.0677 | 689456.2349 | 685471.991 | 745067.4833 | 786932.3563 | 842873.7558 | 1012620.2605 | 997775.8812 | 1072235.0217 | 1110572.8609 | 1168780.9116
230 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1047949.5919 | 1030232.869 | 1108629.172 | 1143407.514 | 1202688.3336 | 967215.0236 | 952642.4583 | 1026734.9646 | 1063191.8021 | 1121745.9549 | 1447229.4734 | 1415817.5462 | 1512960.1664 | 1542836.0517 | 1605132.2778
230 | AA | CD | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1292134.9559 | 1274170.6406 | 1354598.4346 | 1397253.946 | 1451903.661 | 1200801.9368 | 1186383.0461 | 1261957.9534 | 1306491.8696 | 1360325.8267 | 1772004.1611 | 1738596.8172 | 1840162.6345 | 1878843.6318 | 1936673.6931
230 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1898571.086 | 1857420.2609 | 1969595.7044 | 2000342.678 | 2060709.7471 | 1750856.9033 | 1715463.0571 | 1819757.4889 | 1853578.9251 | 1912607.7325 | 2632675.239 | 2566448.3794 | 2712951.6405 | 2734870.819 | 2800829.2631
230 | AA | CS | C | 1 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 755434.1988 | 748882.2216 | 811992.4665 | 852489.0581 | 909022.8161 | 701869.3799 | 697396.6548 | 757661.1038 | 799260.6737 | 855318.3708 | 1032043.1101 | 1016434.4042 | 1091940.2613 | 1129862.9807 | 1188253.0022
230 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1074931.6851 | 1056152.9624 | 1136003.66 | 1170205.1198 | 1229739.0451 | 991623.5357 | 976090.2652 | 1051498.4445 | 1087433.4234 | 1146216.5404 | 1485421.4755 | 1452506.3328 | 1551707.5866 | 1580766.9197 | 1643421.4062
230 | AA | CD | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1373769.2316 | 1352591.9297 | 1437419.8546 | 1478330.1008 | 1533745.4446 | 1274649.8473 | 1257324.4282 | 1336879.7771 | 1379834.8934 | 1434361.4528 | 1887553.9963 | 1849598.807 | 1957392.8219 | 1993603.4708 | 2052517.2468
230 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2058606.8444 | 2011155.8457 | 2131959.4547 | 2159283.587 | 2221153.8162 | 1895628.2787 | 1854535.1763 | 1966634.8098 | 1997359.879 | 2057748.4735 | 2859199.029 | 2784054.5424 | 2942770.6036 | 2959844.8963 | 3027930.9995
230 | AA | CS | C | 1 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 796600.0799 | 788428.146 | 853756.8607 | 893373.6241 | 950293.0615 | 739108.8149 | 733170.6463 | 795441.965 | 836245.6257 | 892652.2157 | 1090311.659 | 1072409.9734 | 1151055.9798 | 1187733.3399 | 1246669.2742
230 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1155185.2233 | 1133247.4583 | 1217424.4622 | 1249909.7799 | 1310197.0015 | 1064222.405 | 1045831.4051 | 1125153.2428 | 1159535.7672 | 1219000.3302 | 1599016.9357 | 1561630.3034 | 1666955.2592 | 1693585.4664 | 1757306.2116
345 | AA | CD | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1939400.7095 | 1911418.5965 | 2026101.1666 | 2087218.5221 | 2165623.0061 | 1807197.5848 | 1784330.2907 | 1892011.3291 | 1955817.6289 | 2033032.5995 | 2692413.2822 | 2642152.2313 | 2787331.8128 | 2845276.5233 | 2929148.3592
345 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2401607.9018 | 2355566.7587 | 2494977.2814 | 2546407.2351 | 2629119.9568 | 2225559.5018 | 2186355.6673 | 2316406.0796 | 2371458.8829 | 2452574.9237 | 3347024.2283 | 3271201.3906 | 3451382.3342 | 3495630.4476 | 3585606.2885
345 | AA | CS | C | 2 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1115776.4401 | 1104418.4481 | 1187691.7829 | 1240828.238 | 1312555.5898 | 1040182.7063 | 1031747.3695 | 1111020.2775 | 1165691.7459 | 1236744.398 | 1545122.3675 | 1521033.9827 | 1621732.2278 | 1673103.2354 | 1747737.4443
345 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1357158.0719 | 1336370.7171 | 1432555.0141 | 1480632.6705 | 1554603.3052 | 1258661.3704 | 1241696.0536 | 1332648.4623 | 1382748.6009 | 1455832.4476 | 1886975.9617 | 1849540.716 | 1968513.8774 | 2012732.1247 | 2090544.5439
345 | AA | CD | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2115720.6038 | 2080789.1762 | 2204989.9523 | 2262328.1741 | 2342401.257 | 1966699.8977 | 1937546.1221 | 2053837.5098 | 2114225.1338 | 2192949.5504 | 2941986.572 | 2881889.0626 | 3040541.2587 | 3093136.7667 | 3179370.4331
345 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2669782.3638 | 2613173.4778 | 2767057.9909 | 2812741.8853 | 2897989.6164 | 2468155.1947 | 2419391.5801 | 2562535.438 | 2612390.2473 | 2695799.5055 | 3726613.7406 | 3635832.7136 | 3836500.9733 | 3872615.7848 | 3966179.8235
345 | AA | CS | C | 2 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1203007.987 | 1188211.2502 | 1276194.5867 | 1327460.7011 | 1400014.6154 | 1119094.0143 | 1107547.9239 | 1191081.5885 | 1244061.1114 | 1315861.4875 | 1668594.9014 | 1639639.12 | 1747004.1716 | 1795727.7918 | 1871531.9645
345 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1490314.53 | 1464279.2012 | 1567651.4267 | 1612875.2228 | 1688105.7706 | 1379117.222 | 1357404.4887 | 1454859.2335 | 1502377.716 | 1576601.304 | 2075453.2484 | 2030589.7195 | 2159737.087 | 2199915.8168 | 2279511.5893
345 | AA | CD | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 1943838.6666 | 1915675.6936 | 2030606.7407 | 2091623.0818 | 2170078.7555 | 1811212.2448 | 1788181.3413 | 1896087.1567 | 1959802.077 | 2037063.3547 | 2698695.0212 | 2648177.9707 | 2793709.2607 | 2851510.9896 | 2935455.2824
345 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2412883.113 | 2366390.9663 | 2506420.0562 | 2557601.7898 | 2640431.435 | 2235759.2712 | 2196147.4504 | 2326757.4303 | 2381585.6889 | 2462807.5009 | 3362983.8088 | 3286522.5947 | 3467579.0939 | 3511475.8622 | 3601617.2034
345 | AA | CS | C | 2 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1126996.3107 | 1115197.417 | 1199074.4705 | 1251971.7424 | 1323803.2511 | 1050332.4136 | 1041498.2287 | 1121317.2721 | 1175772.3709 | 1246919.2452 | 1561003.6158 | 1536291.1534 | 1637843.9366 | 1688876.3906 | 1763658.029
345 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1373179.6796 | 1351762.4221 | 1448809.2731 | 1496545.077 | 1570664.9226 | 1273154.8199 | 1255619.6811 | 1347352.3725 | 1397143.2649 | 1470362.0906 | 1909653.864 | 1871327.0178 | 1991521.0877 | 2035255.4573 | 2113279.0783
345 | AA | CD | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2064707.7012 | 2031793.5913 | 2153230.4642 | 2211668.747 | 2291248.6513 | 1920552.6607 | 1893223.7888 | 2007014.8974 | 2068397.6573 | 2146675.9353 | 2869779.9842 | 2812537.902 | 2967277.911 | 3021430.5084 | 3106966.1016
345 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2587259.2516 | 2533909.9699 | 2683329.0208 | 2730788.7149 | 2815244.4975 | 2393503.226 | 2347688.311 | 2486792.6272 | 2538253.8586 | 2620946.7052 | 3609805.7953 | 3523638.5992 | 3717986.1875 | 3756614.5677 | 3849057.6369
345 | AA | CS | C | 2 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1180036.842 | 1166149.8914 | 1252886.5639 | 1304649.411 | 1376979.1032 | 1098313.8819 | 1087590.8013 | 1169996.7101 | 1223425.5867 | 1295023.1273 | 1636080.2254 | 1608412.2076 | 1714012.6595 | 1763439.3836 | 1838926.1796
345 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1452278.6489 | 1427747.2775 | 1529058.9718 | 1575102.8083 | 1649965.9154 | 1344709.2443 | 1324357.0192 | 1419947.7685 | 1468208.0752 | 1542099.2693 | 2021615.0812 | 1978880.3397 | 2105111.1132 | 2146450.5753 | 2225526.2511
345 | AA | CD | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2118431.4834 | 2083402.2992 | 2207735.807 | 2265024.9331 | 2345109.6234 | 1969152.2106 | 1939910.0026 | 2056321.4619 | 2116664.6729 | 2195399.5899 | 2945823.7063 | 2885587.8268 | 3044427.8989 | 3096953.9139 | 3183204.0102
345 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2667036.7266 | 2610546.2835 | 2764267.2626 | 2810020.1439 | 2895226.0812 | 2465671.4395 | 2417014.9705 | 2560010.8924 | 2609928.1085 | 2693299.5593 | 3722727.4084 | 3632114.0322 | 3832550.8165 | 3868763.276 | 3962268.1572
345 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3295564.8786 | 3218383.2494 | 3400438.2245 | 3439177.3762 | 3530889.8701 | 3043510.5999 | 2976136.4925 | 3144763.8832 | 3188717.8895 | 3278119.9281 | 4626872.418 | 4506971.5506 | 4747513.8975 | 4774395.7216 | 4877336.6646
345 | AA | CS | C | 2 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1206557.1076 | 1191626.1286 | 1279792.6106 | 1330988.2453 | 1403567.0293 | 1122304.616 | 1110637.0875 | 1194336.429 | 1247252.1946 | 1319075.0684 | 1673618.5303 | 1644472.7347 | 1752097.0209 | 1800720.8801 | 1876560.2549
345 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1491597.2198 | 1465517.7771 | 1568949.6004 | 1614152.2882 | 1689385.0191 | 1380277.5676 | 1358524.9279 | 1456033.586 | 1503532.9737 | 1577758.5364 | 2077268.8412 | 2032342.8709 | 2161574.5966 | 2201723.4485 | 2281322.311
345 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1814024.0978 | 1777281.4182 | 1895314.7827 | 1936839.6908 | 2015396.6459 | 1676581.3729 | 1645182.5674 | 1755900.056 | 1800263.2257 | 1877568.2614 | 2540895.4441 | 2480876.1168 | 2630775.7013 | 2666017.3126 | 2750434.6268
345 | AA | CD | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2277312.6729 | 2236028.2436 | 2368928.4538 | 2422818.9133 | 2504396.729 | 2112879.1412 | 2077978.32 | 2202139.3804 | 2259408.0933 | 2339493.7198 | 3170713.2533 | 3101623.3411 | 3272589.2151 | 3320304.5625 | 3408668.1141
345 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2904088.4852 | 2838264.5956 | 3004768.0191 | 3045449.4926 | 3132884.0797 | 2680112.9459 | 2623013.2646 | 2777572.4276 | 2822901.9524 | 2908289.4819 | 4058264.0615 | 3954439.59 | 4172969.379 | 4202003.4772 | 4298662.9171
345 | AA | CS | C | 2 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1286348.8183 | 1268276.7683 | 1360744.9713 | 1410234.1339 | 1483562.2002 | 1194485.7073 | 1179976.7067 | 1267567.4664 | 1318939.525 | 1391440.2138 | 1786560.2933 | 1752968.4459 | 1866681.6347 | 1912890.0553 | 1989790.0073
345 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1610245.6738 | 1579495.0603 | 1689324.1485 | 1731988.8853 | 1808336.5083 | 1487609.2042 | 1461630.935 | 1564926.68 | 1610130.1891 | 1685364.3045 | 2245210.6671 | 2193672.8537 | 2331959.635 | 2368516.1255 | 2449693.0703
440 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3087302.1234 | 3025900.0387 | 3193842.9117 | 3251183.6423 | 3343638.1521 | 2864271.857 | 2811522.1824 | 2967619.6714 | 3029532.3482 | 3119957.4395 | 4321165.3313 | 4222075.4001 | 4441613.9563 | 4491468.9694 | 4593625.6064
440 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1727918.0299 | 1697127.639 | 1801095.4554 | 1845431.8966 | 1912983.9438 | 1604579.6402 | 1578568.7724 | 1675993.7538 | 1722850.2662 | 1789289.0686 | 2415167.8669 | 2363559.0067 | 2496025.8606 | 2536666.8106 | 2609209.6332
440 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3467353.1341 | 3390985.7513 | 3579424.2608 | 3628632.7805 | 3724662.7287 | 3208073.1929 | 3141785.6265 | 3316423.8561 | 3370979.981 | 3464639.4816 | 4859111.3264 | 4738838.6541 | 4987387.9095 | 5025732.125 | 5132949.6425
440 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1919513.1373 | 1881178.5889 | 1995478.424 | 2035715.4691 | 2105069.5416 | 1777900.1999 | 1745064.7445 | 1851836.2655 | 1894984.3866 | 1963053.3352 | 2686362.5693 | 2624075.2759 | 2771166.6616 | 2806005.0913 | 2881098.6038
440 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3125317.5677 | 3062419.8396 | 3232410.8968 | 3288939.4673 | 3381749.6185 | 2898661.3473 | 2844558.6854 | 3002509.0005 | 3063686.9819 | 3154433.7932 | 4374974.5712 | 4273767.6206 | 4496205.294 | 4544910.7292 | 4647570.7615
440 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1748167.6354 | 1716580.667 | 1821639.33 | 1865543.2624 | 1933284.5881 | 1622897.8165 | 1596166.3497 | 1694578.1315 | 1741043.3883 | 1807653.4156 | 2443830.3198 | 2391093.9382 | 2525104.8389 | 2565133.5911 | 2637944.3293
440 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3331757.7889 | 3260731.3525 | 3441854.9956 | 3493966.5254 | 3588718.3516 | 3085411.0778 | 3023955.0326 | 3191976.0956 | 3249158.3384 | 3341661.6256 | 4667181.8988 | 4554469.1084 | 4792664.4824 | 4835117.7849 | 4940526.1753
440 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1852738.869 | 1817034.5397 | 1927732.0655 | 1969398.7615 | 2038123.3319 | 1717494.9332 | 1687038.8239 | 1790551.6276 | 1834993.0381 | 1902492.5271 | 2591846.4405 | 2533282.1103 | 2675274.5808 | 2712136.6204 | 2786339.0995
440 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2810345.8466 | 2755989.9734 | 2914286.2552 | 2971434.1263 | 3060721.0886 | 2604928.374 | 2558552.8358 | 2705923.8358 | 2767299.3385 | 2854721.5118 | 3915370.5496 | 3826254.2304 | 4032138.448 | 4081152.945 | 4178610.9158
440 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3437764.9782 | 3362564.4435 | 3549404.6787 | 3599248.054 | 3694996.9335 | 3181307.1872 | 3116075.1737 | 3289267.5741 | 3344398.0013 | 3437803.2418 | 4817230.5538 | 4698609.5053 | 4944896.4715 | 4984139.298 | 5090958.9748
440 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1582655.6533 | 1555651.9375 | 1654435.9456 | 1698817.5815 | 1764727.5548 | 1468770.7485 | 1446185.3787 | 1538920.989 | 1585637.0305 | 1650521.6345 | 2202667.6763 | 2156418.6932 | 2281548.0877 | 2321969.2428 | 2392080.211
440 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1905024.4857 | 1867261.4761 | 1980778.4333 | 2021326.5111 | 2090542.7038 | 1764793.4915 | 1732475.0609 | 1838538.3757 | 1881967.8629 | 1949912.0828 | 2665854.5009 | 2604376.1964 | 2750359.4518 | 2785638.135 | 2860536.4846
500 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2649220.6526 | 2608241.6391 | 2761992.1792 | 2839122.4605 | 2937075.1017 | 2465167.7039 | 2431320.8291 | 2575307.9253 | 2656194.0477 | 2752493.5002 | 3676103.1221 | 3604058.2044 | 3800335.9903 | 3872497.5857 | 3976942.2907
500 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3121121.1622 | 3062532.4027 | 3240396.2656 | 3308955.9428 | 3411448.1848 | 2894219.6999 | 2844442.7156 | 3010243.1799 | 3083465.2409 | 3183905.0662 | 4347440.8361 | 4250470.0741 | 4480879.2398 | 4541048.8773 | 4651972.0242
500 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1533397.8237 | 1516234.4463 | 1621692.0109 | 1687538.0534 | 1771822.2365 | 1429797.4616 | 1416641.2481 | 1516613.6684 | 1584562.5139 | 1667923.1973 | 2123149.7567 | 2088532.1243 | 2217881.6758 | 2281618.6713 | 2369399.7618
500 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1787730.0679 | 1761424.8696 | 1879400.0333 | 1941180.0007 | 2027960.912 | 1661831.4764 | 1640405.3985 | 1751701.476 | 1816052.8357 | 1901702.722 | 2486213.4098 | 2438655.9197 | 2585723.5989 | 2643831.608 | 2735194.6145
500 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2935868.2166 | 2883602.6057 | 3052810.5439 | 3123807.971 | 3224456.178 | 2724474.5146 | 2680417.5702 | 2838387.7212 | 2913725.9475 | 3012463.8599 | 4081840.5225 | 3993819.9076 | 4211976.9811 | 4275457.7829 | 4383717.9464
500 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3501470.6041 | 3427904.9335 | 3626280.3197 | 3686701.5374 | 3792771.8115 | 3238291.0023 | 3174965.6209 | 3359321.1973 | 3425181.0538 | 3528857.6347 | 4885809.2479 | 4767639.307 | 5027081.6591 | 5075731.6543 | 5191719.3531
500 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1677869.0568 | 1655017.407 | 1768265.2372 | 1831020.5076 | 1916662.9446 | 1560488.8729 | 1542186.9405 | 1649206.5826 | 1714359.457 | 1798948.8427 | 2327642.6249 | 2284973.4856 | 2425349.8258 | 2484711.9652 | 2574415.6061
500 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1979511.6948 | 1945655.0808 | 2073972.1925 | 2131648.8585 | 2220233.4161 | 1835320.7651 | 1807063.5338 | 1927715.1331 | 1988354.5687 | 2075636.0677 | 2757672.1225 | 2699425.9257 | 2861132.1912 | 2913432.1521 | 3007348.1431
500 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2678738.0521 | 2636598.1661 | 2791938.3886 | 2868438.4897 | 2966666.6039 | 2491869.7021 | 2456972.6801 | 2602397.833 | 2682713.8824 | 2779262.5331 | 3717883.742 | 3644195.6589 | 3842723.5723 | 3913993.1746 | 4018827.7999
500 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3159323.126 | 3099231.465 | 3279153.4413 | 3346897.053 | 3449746.5575 | 2928777.9192 | 2877641.3818 | 3045303.6544 | 3117787.4871 | 3218550.4989 | 4401514.0864 | 4302416.0314 | 4535738.3688 | 4594752.9005 | 4706181.7373
500 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1548957.6038 | 1531182.2951 | 1637477.8285 | 1702991.6884 | 1787421.0684 | 1443873.1332 | 1430163.3549 | 1530893.8178 | 1598542.1645 | 1682034.1959 | 2145173.9618 | 2109690.1666 | 2240225.8273 | 2303492.6324 | 2391479.2431
500 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1808091.5852 | 1780985.4544 | 1900057.4223 | 1961402.5377 | 2048373.7001 | 1680250.8901 | 1658100.2738 | 1770388.541 | 1834346.5253 | 1920168.5164 | 2515034.2689 | 2466343.0933 | 2614963.2519 | 2672455.7466 | 2764088.0454
500 | AA | CS | C | 6 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2404761.8082 | 2350900.7999 | 2451074.0748 | 2471367.1974 | 2519499.6511 | 2234733.6839 | 2188692.3614 | 2283801.2179 | 2311276.6219 | 2361807.2752 | 3370145.9204 | 3280236.314 | 3425601.86 | 3447467.9131 | 3510391.8177
500 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2833948.3473 | 2785697.138 | 2949407.0359 | 3022586.3973 | 3122274.0715 | 2632275.8722 | 2591850.4314 | 2744846.9511 | 2822158.9965 | 2920027.9928 | 3937577.2947 | 3855238.894 | 4065613.726 | 4132182.9628 | 4239083.5331
500 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3365962.3013 | 3297734.19 | 3488799.3435 | 3552121.7487 | 3656914.6574 | 3115707.6274 | 3057210.7031 | 3234953.3047 | 3303437.6303 | 3405958.6823 | 4694003.0251 | 4583388.1718 | 4832483.2013 | 4885239.7037 | 4999419.3462
500 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1627825.6594 | 1606945.2224 | 1717493.3065 | 1781320.034 | 1866490.6685 | 1515218.6686 | 1498699.9327 | 1603277.3333 | 1669399.4681 | 1753562.0524 | 2256808.3304 | 2216929.3588 | 2353484.3235 | 2414363.0646 | 2503398.8895
500 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1912787.165 | 1881558.8347 | 2006276.2849 | 2065381.5603 | 2153337.0481 | 1774960.4928 | 1749080.8567 | 1866476.1341 | 1928407.9168 | 2015120.3473 | 2663226.3966 | 2608700.4232 | 2765311.5214 | 2819633.618 | 2912659.1876
500 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2913956.7361 | 2862555.3796 | 3030579.4984 | 3102047.212 | 3202487.0479 | 2704652.9746 | 2661377.8512 | 2818277.0967 | 2894040.7532 | 2992590.1692 | 4050825.7563 | 3964028.4568 | 4180509.8844 | 4244656.3568 | 4352621.5799
500 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3472024.3829 | 3399620.0373 | 3596404.705 | 3657457.8064 | 3763248.2454 | 3211653.3934 | 3149378.5685 | 3332295.1509 | 3398726.6213 | 3502150.0581 | 4844129.3778 | 4727603.2428 | 4984794.0008 | 5034338.4004 | 5149930.0046
500 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1667375.144 | 1644937.6502 | 1757618.1558 | 1820598.8996 | 1906141.165 | 1550995.8809 | 1533068.6017 | 1639575.0313 | 1704931.8732 | 1789430.6417 | 2312788.9391 | 2270706.0197 | 2410279.3363 | 2469960.6236 | 2559522.4759
500 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1965134.9549 | 1931845.5249 | 2059385.7162 | 2117371.0716 | 2205818.7222 | 1822315.2942 | 1794571.1482 | 1914519.9306 | 1975438.6125 | 2062596.2627 | 2737322.4604 | 2679879.0882 | 2840485.6561 | 2893222.5538 | 2986944.7586
500 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3150084.8395 | 3089385.9793 | 3270143.3721 | 3336559.0177 | 3439219.4756 | 2918258.9252 | 2866573.1039 | 3034991.1101 | 3106184.5702 | 3206742.8029 | 4385055.0151 | 4285097.4955 | 4519602.3293 | 4576597.815 | 4687706.2338
500 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3785630.314 | 3700877.2204 | 3914574.0262 | 3968916.8232 | 4077657.3879 | 3495347.2531 | 3421901.517 | 3620117.1395 | 3680478.3416 | 3786570.5179 | 5288025.1969 | 5154019.9359 | 5435149.1039 | 5475195.354 | 5594962.7351
500 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1785099.9429 | 1758027.2209 | 1877055.8211 | 1937517.9537 | 2024167.0833 | 1657491.9616 | 1635371.5674 | 1747620.6034 | 1810699.062 | 1896199.1209 | 2479423.3705 | 2430779.4835 | 2579338.257 | 2635454.5576 | 2726583.1291
500 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2121716.4971 | 2082261.7391 | 2218245.5687 | 2272880.834 | 2362800.9588 | 1963961.9202 | 1930640.5019 | 2058227.5593 | 2116115.6863 | 2204605.3645 | 2958956.9547 | 2892786.8237 | 3065345.0014 | 3113339.9895 | 3209146.4188
525 | AA | CD | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2649220.6526 | 2608241.6391 | 2761992.1792 | 2839122.4605 | 2937075.1017 | 2465167.7039 | 2431320.8291 | 2575307.9253 | 2656194.0477 | 2752493.5002 | 3676103.1221 | 3604058.2044 | 3800335.9903 | 3872497.5857 | 3976942.2907
525 | AA | CD | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3121121.1622 | 3062532.4027 | 3240396.2656 | 3308955.9428 | 3411448.1848 | 2894219.6999 | 2844442.7156 | 3010243.1799 | 3083465.2409 | 3183905.0662 | 4347440.8361 | 4250470.0741 | 4480879.2398 | 4541048.8773 | 4651972.0242
525 | AA | CS | C | 3 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1533397.8237 | 1516234.4463 | 1621692.0109 | 1687538.0534 | 1771822.2365 | 1429797.4616 | 1416641.2481 | 1516613.6684 | 1584562.5139 | 1667923.1973 | 2123149.7567 | 2088532.1243 | 2217881.6758 | 2281618.6713 | 2369399.7618
525 | AA | CS | C | 4 | 636 | 321.84 | GROSBEAK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1787730.0679 | 1761424.8696 | 1879400.0333 | 1941180.0007 | 2027960.912 | 1661831.4764 | 1640405.3985 | 1751701.476 | 1816052.8357 | 1901702.722 | 2486213.4098 | 2438655.9197 | 2585723.5989 | 2643831.608 | 2735194.6145
525 | AA | CD | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2935868.2166 | 2883602.6057 | 3052810.5439 | 3123807.971 | 3224456.178 | 2724474.5146 | 2680417.5702 | 2838387.7212 | 2913725.9475 | 3012463.8599 | 4081840.5225 | 3993819.9076 | 4211976.9811 | 4275457.7829 | 4383717.9464
525 | AA | CD | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3501470.6041 | 3427904.9335 | 3626280.3197 | 3686701.5374 | 3792771.8115 | 3238291.0023 | 3174965.6209 | 3359321.1973 | 3425181.0538 | 3528857.6347 | 4885809.2479 | 4767639.307 | 5027081.6591 | 5075731.6543 | 5191719.3531
525 | AA | CS | C | 3 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1677869.0568 | 1655017.407 | 1768265.2372 | 1831020.5076 | 1916662.9446 | 1560488.8729 | 1542186.9405 | 1649206.5826 | 1714359.457 | 1798948.8427 | 2327642.6249 | 2284973.4856 | 2425349.8258 | 2484711.9652 | 2574415.6061
525 | AA | CS | C | 4 | 795 | 402.56 | DRAKE | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1979511.6948 | 1945655.0808 | 2073972.1925 | 2131648.8585 | 2220233.4161 | 1835320.7651 | 1807063.5338 | 1927715.1331 | 1988354.5687 | 2075636.0677 | 2757672.1225 | 2699425.9257 | 2861132.1912 | 2913432.1521 | 3007348.1431
525 | AA | CD | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2678738.0521 | 2636598.1661 | 2791938.3886 | 2868438.4897 | 2966666.6039 | 2491869.7021 | 2456972.6801 | 2602397.833 | 2682713.8824 | 2779262.5331 | 3717883.742 | 3644195.6589 | 3842723.5723 | 3913993.1746 | 4018827.7999
525 | AA | CD | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3159323.126 | 3099231.465 | 3279153.4413 | 3346897.053 | 3449746.5575 | 2928777.9192 | 2877641.3818 | 3045303.6544 | 3117787.4871 | 3218550.4989 | 4401514.0864 | 4302416.0314 | 4535738.3688 | 4594752.9005 | 4706181.7373
525 | AA | CS | C | 3 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1548957.6038 | 1531182.2951 | 1637477.8285 | 1702991.6884 | 1787421.0684 | 1443873.1332 | 1430163.3549 | 1530893.8178 | 1598542.1645 | 1682034.1959 | 2145173.9618 | 2109690.1666 | 2240225.8273 | 2303492.6324 | 2391479.2431
525 | AA | CS | C | 4 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1808091.5852 | 1780985.4544 | 1900057.4223 | 1961402.5377 | 2048373.7001 | 1680250.8901 | 1658100.2738 | 1770388.541 | 1834346.5253 | 1920168.5164 | 2515034.2689 | 2466343.0933 | 2614963.2519 | 2672455.7466 | 2764088.0454
525 | AA | CS | C | 6 | 795 | 403.77 | TERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2404761.8082 | 2350900.7999 | 2451074.0748 | 2471367.1974 | 2519499.6511 | 2234733.6839 | 2188692.3614 | 2283801.2179 | 2311276.6219 | 2361807.2752 | 3370145.9204 | 3280236.314 | 3425601.86 | 3447467.9131 | 3510391.8177
525 | AA | CD | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2833948.3473 | 2785697.138 | 2949407.0359 | 3022586.3973 | 3122274.0715 | 2632275.8722 | 2591850.4314 | 2744846.9511 | 2822158.9965 | 2920027.9928 | 3937577.2947 | 3855238.894 | 4065613.726 | 4132182.9628 | 4239083.5331
525 | AA | CD | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3365962.3013 | 3297734.19 | 3488799.3435 | 3552121.7487 | 3656914.6574 | 3115707.6274 | 3057210.7031 | 3234953.3047 | 3303437.6303 | 3405958.6823 | 4694003.0251 | 4583388.1718 | 4832483.2013 | 4885239.7037 | 4999419.3462
525 | AA | CS | C | 3 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1627825.6594 | 1606945.2224 | 1717493.3065 | 1781320.034 | 1866490.6685 | 1515218.6686 | 1498699.9327 | 1603277.3333 | 1669399.4681 | 1753562.0524 | 2256808.3304 | 2216929.3588 | 2353484.3235 | 2414363.0646 | 2503398.8895
525 | AA | CS | C | 4 | 900 | 455.5 | RUDDY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1912787.165 | 1881558.8347 | 2006276.2849 | 2065381.5603 | 2153337.0481 | 1774960.4928 | 1749080.8567 | 1866476.1341 | 1928407.9168 | 2015120.3473 | 2663226.3966 | 2608700.4232 | 2765311.5214 | 2819633.618 | 2912659.1876
525 | AA | CD | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 2913956.7361 | 2862555.3796 | 3030579.4984 | 3102047.212 | 3202487.0479 | 2704652.9746 | 2661377.8512 | 2818277.0967 | 2894040.7532 | 2992590.1692 | 4050825.7563 | 3964028.4568 | 4180509.8844 | 4244656.3568 | 4352621.5799
525 | AA | CD | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3472024.3829 | 3399620.0373 | 3596404.705 | 3657457.8064 | 3763248.2454 | 3211653.3934 | 3149378.5685 | 3332295.1509 | 3398726.6213 | 3502150.0581 | 4844129.3778 | 4727603.2428 | 4984794.0008 | 5034338.4004 | 5149930.0046
525 | AA | CS | C | 3 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1667375.144 | 1644937.6502 | 1757618.1558 | 1820598.8996 | 1906141.165 | 1550995.8809 | 1533068.6017 | 1639575.0313 | 1704931.8732 | 1789430.6417 | 2312788.9391 | 2270706.0197 | 2410279.3363 | 2469960.6236 | 2559522.4759
525 | AA | CS | C | 4 | 954 | 483.84 | RAIL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1965134.9549 | 1931845.5249 | 2059385.7162 | 2117371.0716 | 2205818.7222 | 1822315.2942 | 1794571.1482 | 1914519.9306 | 1975438.6125 | 2062596.2627 | 2737322.4604 | 2679879.0882 | 2840485.6561 | 2893222.5538 | 2986944.7586
525 | AA | CD | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3150084.8395 | 3089385.9793 | 3270143.3721 | 3336559.0177 | 3439219.4756 | 2918258.9252 | 2866573.1039 | 3034991.1101 | 3106184.5702 | 3206742.8029 | 4385055.0151 | 4285097.4955 | 4519602.3293 | 4576597.815 | 4687706.2338
525 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3785630.314 | 3700877.2204 | 3914574.0262 | 3968916.8232 | 4077657.3879 | 3495347.2531 | 3421901.517 | 3620117.1395 | 3680478.3416 | 3786570.5179 | 5288025.1969 | 5154019.9359 | 5435149.1039 | 5475195.354 | 5594962.7351
525 | AA | CS | C | 3 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 1785099.9429 | 1758027.2209 | 1877055.8211 | 1937517.9537 | 2024167.0833 | 1657491.9616 | 1635371.5674 | 1747620.6034 | 1810699.062 | 1896199.1209 | 2479423.3705 | 2430779.4835 | 2579338.257 | 2635454.5576 | 2726583.1291
525 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2121716.4971 | 2082261.7391 | 2218245.5687 | 2272880.834 | 2362800.9588 | 1963961.9202 | 1930640.5019 | 2058227.5593 | 2116115.6863 | 2204605.3645 | 2958956.9547 | 2892786.8237 | 3065345.0014 | 3113339.9895 | 3209146.4188
750 | AA | CD | C | 4 | 563 | 412 | PASTEL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3178728.2852 | 3139627.8224 | 3304819.266 | 3412011.2832 | 3517131.409 | 2975894.0725 | 2944583.0236 | 3099263.7168 | 3210289.0961 | 3313778.0579 | 4409849.5535 | 4336820.2518 | 4547794.0309 | 4655444.2708 | 4767431.974
750 | AA | CS | C | 4 | 563 | 412 | PASTEL | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2615378.2953 | 2571089.1451 | 2733784.616 | 2809261.0241 | 2917665.6798 | 2426259.6531 | 2389266.6786 | 2542053.496 | 2621260.3178 | 2728094.1777 | 3644595.3015 | 3568525.7405 | 3774380.9561 | 3843982.6355 | 3958620.1241
750 | AA | CD | C | 4 | 973 | 865 | PETUNIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 4470765.414 | 4381249.7094 | 4614443.1071 | 4695841.2797 | 4811513.4329 | 4144695.3084 | 4067777.6776 | 4283974.2254 | 4371666.0047 | 4484700.5302 | 6238672.9997 | 6094283.0735 | 6401510.7182 | 6472650.8711 | 6599574.519
750 | AA | CS | C | 4 | 973 | 865 | PETUNIA | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3273388.5566 | 3203425.0538 | 3400759.3545 | 3463088.5954 | 3576873.0367 | 3021508.1869 | 2961289.7072 | 3145411.4655 | 3212725.1111 | 3324425.6268 | 4575980.7599 | 4463570.2479 | 4718455.2497 | 4769447.6747 | 4891700.0202
750 | AA | CD | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3295152.7901 | 3250727.005 | 3424858.1651 | 3526626.243 | 3635388.9393 | 3081213.8827 | 3045085.4465 | 3207853.1764 | 3313971.9575 | 3420756.0576 | 4574643.4743 | 4494076.4062 | 4717703.9725 | 4817676.8577 | 4934820.464
750 | AA | CS | C | 4 | 1113 | 565.49 | BLUEJAY | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2670117.2166 | 2623300.9946 | 2790280.7791 | 2863118.3689 | 2973313.4578 | 2475777.5171 | 2436498.5057 | 2593160.9941 | 2669980.691 | 2778434.2107 | 3722075.9097 | 3642429.3864 | 3854348.8651 | 3920215.4098 | 4037387.1802
750 | AA | CS | C | 4 | 1192,5 | 604.24 | BUNTING | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2748061.617 | 2698176.2096 | 2869359.3743 | 2940529.1715 | 3051457.4871 | 2546287.4967 | 2504232.042 | 2664696.9877 | 2740007.9679 | 2849124.7782 | 3832402.8839 | 3748412.0595 | 3966281.2437 | 4029787.099 | 4147996.7205
750 | AA | CD | C | 4 | 1272 | 644.4 | BITTERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3600483.787 | 3544032.9798 | 3734633.1919 | 3829865.9318 | 3941504.1768 | 3357422.0803 | 3310415.5815 | 3488081.5275 | 3588288.3182 | 3697673.694 | 5006826.4771 | 4909238.503 | 5156177.3101 | 5246899.7029 | 5368113.5259
750 | AA | CS | C | 4 | 1272 | 644.4 | BITTERN | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2826006.0175 | 2773051.4245 | 2948437.9695 | 3017939.9741 | 3129601.5163 | 2616797.4762 | 2571965.5783 | 2736232.9814 | 2810035.2448 | 2919815.3458 | 3942729.8581 | 3854394.7326 | 4078213.6223 | 4139358.7883 | 4258606.2609
750 | AA | CD | C | 4 | 1431 | 724.97 | CARNATION | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3456732.5118 | 3406774.0933 | 3587092.3155 | 3687897.9984 | 3795203.2352 | 3227381.9566 | 3186248.5954 | 3354613.2588 | 3459861.4392 | 3565327.0938 | 4803352.6786 | 4714954.4037 | 4947339.4926 | 5045950.1486 | 5161030.7832
750 | AA | CS | C | 4 | 1431 | 724.97 | CARNATION | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2754083.3429 | 2704376.7747 | 2874619.8208 | 2946909.2817 | 3056403.911 | 2551734.8639 | 2509841.1905 | 2669455.6872 | 2745779.5363 | 2853599.407 | 3840926.3801 | 3757188.695 | 3973727.1813 | 4038817.8729 | 4154998.1727
750 | AA | CS | C | 4 | 1431 | 725.27 | BOBOLINK | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2982125.7321 | 2923023.7826 | 3106829.3807 | 3172990.965 | 3286120.9676 | 2758026.3244 | 2707633.4113 | 2879516.8491 | 2950297.3052 | 3061405.8032 | 4163710.6552 | 4066674.2086 | 4302409.9088 | 4358826.8525 | 4480152.868
750 | AA | CS | C | 4 | 1510,5 | 765.37 | NUTHATCH | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3059839.2188 | 2997677.0694 | 3185673.7552 | 3250172.3818 | 3364033.6041 | 2828327.415 | 2775166.1873 | 2950840.9623 | 3020117.0753 | 3131887.0486 | 4273710.7808 | 4172342.752 | 4414010.758 | 4468073.8559 | 4590434.8818
750 | AA | CD | C | 4 | 1510,5 | 766.55 | GLADIOLUS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3588724.3344 | 3533615.0155 | 3720908.4153 | 3819031.3376 | 3927409.6787 | 3346784.257 | 3300991.2939 | 3475665.8349 | 3578487.1392 | 3684923.5443 | 4990181.4735 | 4894492.3188 | 5136750.4742 | 5231563.7969 | 5348163.3649
750 | AA | CS | C | 4 | 1510,5 | 766.55 | GLADIOLUS | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2813596.0799 | 2761566.345 | 2934951.8509 | 3006035.6779 | 3116010.5118 | 2605571.2119 | 2561575.958 | 2724033.1832 | 2799266.3932 | 2907520.666 | 3925164.1208 | 3838138.0924 | 4059124.5965 | 4122508.7649 | 4239368.7737
750 | AA | CS | C | 4 | 1590 | 806.23 | FALCON | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 3354681.0482 | 3280908.0628 | 3484806.407 | 3542995.2825 | 3659631.5911 | 3095046.9131 | 3031382.3034 | 3221442.0196 | 3285010.2123 | 3399290.5812 | 4691046.8144 | 4573244.1422 | 4837420.2676 | 4882552.1819 | 5008841.2241
750 | AA | CD | C | 4 | 1700 | 861.29 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3720710.1953 | 3660700.367 | 3856998.9 | 3951315.283 | 4059878.4365 | 3466181.1643 | 3415955.1076 | 3598775.8625 | 3698153.6994 | 3804757.2893 | 5177001.83 | 5074376.2133 | 5329380.7505 | 5418806.0793 | 5535667.2413
750 | AA | CS | C | 4 | 1700 | 861.29 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | IVI | 2879352.3541 | 2824881.5736 | 3002757.0478 | 3071942.5604 | 3182007.7436 | 2665055.5818 | 2618852.1119 | 2785371.0474 | 2858887.0062 | 2967223.0107 | 4018239.3222 | 3927758.0979 | 4155099.9606 | 4215797.1458 | 4332785.0403
750 | AA | CD | C | 4 | 1800 | 910.74 | POLYGONUM | 9.52 | Aço 3/8 | 2 | III | 3872327.9023 | 3806416.0006 | 4010846.2791 | 4102014.8897 | 4211758.4578 | 3603337.4111 | 3547772.2272 | 3737949.1129 | 3834479.4153 | 3942150.8306 | 5391610.2272 | 5280630.4774 | 5547145.1535 | 5632114.9447 | 5750646.9333