## Slide 1: 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016 Resultados da Habilitação Técnica
Brasília
29 de novembro de 2016
Thiago Barral
Superintendente de Projetos de Geração

## Slide 2
Roteiro
Para que serve a habilitação técnica?
O que é exigido e por quê?
Qual o resultado da HT para o 2º LER/2016?

## Slide 3
Para que serve a habilitação técnica?
1

## Slide 4
Leilões de energia:
Transparência, isonomia e competição na compra de energia para atendimento ao mercado regulado
Necessidade de regras e critérios para o processo público de compra de energia elétrica
Contexto

## Slide 5
Compra pelo menor preço
Comprovação da efetiva capacidade de desenvolvimento do projeto, no prazo, e entrega do montante de energia a ser contratada:
    aspectos legais
    aspectos técnicos
    aspectos financeiros
    Trade-off:
    exigência de experiência
    x
    requisitos de qualidade dos projetos
Contexto

## Slide 6
Contexto internacional
Níveis de pré-qualificação |  | 
Baixa | Média | Alta
Peru: dados básicos; estudo de viabilidade. Alemanha: dados básicos; permissão para uso da terra; documentos adicionais são permitidos em troca de uma garantia financeira menor. Portugal: dados básicos apenas. | China: experiência empresarial; garantias financeiras; estudos de viabilidade; conexão; etc. Holanda: estudos ambientais e licenças diversas; estudo de viabilidade do projeto. Reino Unido: estudo de viabilidade técnica, legal e comercial, mas nem todas as licenças são necessárias. | Brasil: conexão à rede; licença ambiental; levantamentos no sítio; etc. Califórnia: experiência empresarial; estudo de conexão; etc. Dinamarca: estudo de impacto ambiental; licenças; conexão; comprovação do terreno; etc. França: estudo de emissões; conexão; licenças; garantias financeiras; etc. África do Sul: comprovação do terreno; estudo de viabilidade; requisitos técnicos, ambientais e financeiros; etc.
Fonte: GIZ (2015): Renewable energy auctions. Goal-oriented policy design.

## Slide 7
Base legal e normativa
Decreto nº 5.163/2004, artigo 12, § 4º:
A EPE habilitará tecnicamente e cadastrará os empreendimentos de geração que poderão participar dos leilões de novos empreendimentos, os quais deverão estar registrados na ANEEL.

## Slide 8
Leilões de Energia (2005-2016)
Fonte: CCEE, Planilha de outubro de 2016 com o resultado consolidado dos leilões.
36 Leilões
Obs.: Não considera usinas com outorga revogada, contrato rescindido, desistência da venda ou com agente desligado pela CCEE.
21 Leilões Energia Nova
9 Leilões de Reserva
3 Leilões Fontes Alternativas
3 Leilões Especiais
Oferta contratada desde 2005
1.040 projetos
84.650 MW
Chart: 
| Hidrelétrica (UHE, PCH, CGH) | Eólica | Gás Natural e GNL | Biomassa | Óleo diesel e Óleo combustível | Carvão | Solar fotovoltaica | Gás de processo
Participação | 0.51 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01

## Slide 9
Histórico de resultados
Chart: 
| Habilitados | Não Habilitados
 | 0.56 | 0.44
Chart: 
| Habilitados | Não Habilitados
 | 0.714 | 0.286
Chart: 
| Habilitados | Não Habilitados
 | 0.629 | 0.371
Chart: 
| Habilitados | Não Habilitados
 | 0.703 | 0.297
Chart: 
| Habilitados | Não Habilitados
 | 0.625 | 0.375
2011
2012
2013
2014
2015
* Em nº de projetos

## Slide 10
Histórico de resultados
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Cadastrados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Habilitados | 0.55961 | 0.71398 | 0.62885 | 0.703 | 0.62508
Vencedores | 0.093969 | 0.0086455 | 0.099877 | 0.050797 | 0.051847
Vencedores x Oferta

## Slide 11
O que é exigido e por quê?
2

## Slide 12
Base legal e normativa
Portaria MME nº 102/2016
Estabelece as condições de cadastramento e habilitação técnica junto à EPE para leilões de energia nova, energia de reserva e fontes alternativas.

## Slide 13
Base legal e normativa
Instruções de Cadastramento e Habilitação Técnica
Publicadas pela EPE com detalhamento dos requisitos técnicos e documentais
A legitimidade das Instruções da EPE é garantida pela Portaria MME nº 102/2016:
Art. 4º Os empreendedores que pretenderem propor a inclusão dos aproveitamentos ou projetos registrados na ANEEL nos leilões, de que trata o art. 1º, deverão requerer o cadastro para obtenção da Habilitação Técnica dos respectivos empreendimentos à EPE, em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Portaria e nas instruções da EPE, publicadas no sítio eletrônico - www.epe.gov.br.

## Slide 14
Cadastramento: visão do empreendedor
Adesão ao Sistema AEGE
Inclusão de novos usuários
Inclusão de empreendimentos
Inscrição de empreendimento no Leilão
Suplementação dos dados do empreendimento inscrito no Leilão
Cadastramento
  Cadastramento do Empreendedor
  Usuário Responsável
  Inserção de dados dos empreendimentos
  Núcleo Base: conjunto de informações invariáveis que caracterizam um empreendimento
  Representante Legal junto à EPE
  Suplementação do núcleo base com dados específicos de cada leilão
  Validação e bloqueio da Ficha de Dados para análise
  Requerimento de inscrição
  Entrega do conjunto de documentos em atendimento ao disposto na Portaria MME n° 102/ 2016 e nas Instruções de Cadastramento

## Slide 15
Síntese da análise da EPE
Habilitação Técnica
Licença Ambiental
Conexão
Projeto e registro
Recurso e produção de energia
Direito de uso do local
Análise técnica
Análise documental
Ficha de Dados

## Slide 16
Licença Prévia (ou LI ou LO)
Estudos e Relatório de Impacto Ambiental
(até 80 dias antes do leilão; apresentar protocolo no cadastramento)
Validade;
Titularidade;
Características Técnicas dos empreendimentos, especialmente Potência e número de aerogeradores;
Descrição dos parques do complexo
Data de emissão compatível com a data limite de apresentação
Não aceitas licenças para fins exclusivos ou precárias
Licença Ambiental
Licença Ambiental

## Slide 17
Parecer ou Informação de Acesso à:
        Rede Básica, DIT ou ICG
              ONS ≤ 3 anos ou EPE > 3 anos
        Rede de Distribuição
  (até 75 dias antes do leilão)
  Caso especial: cálculo de margem de escoamento da energia (Portaria MME nº 444/2016)
  Validade do Parecer
  Análise de Consumo interno e Perdas Elétricas
  Montagem da base de dados que subsidiam os cálculos de TUST e TUSDg pela ANEEL
Conexão
Conexão

## Slide 18
    Matrícula do Registro Geral do Imóvel – RGI
      Contratos averbados aos registros dos imóveis
      Verificação do teor dos contratos (proprietário/empreendedor)
      Georreferenciamento dos imóveis devidamente averbados
      Atenção: desde 21/11/2016, os imóveis rurais com mais de 100 hectares devem obrigatoriamente ser georreferenciados e certificados
Direito de uso do local destinado ao projeto
Direito de uso do local

## Slide 19
Registro na ANEEL
    DRO ou Res. Autorizativa
    Validade
    Titularidade
    Características (ex.: potência)
Ficha de Dados AEGE
    Origem de dados para GF, leilão, DMSE, outorgas, contratos, etc.
Projeto (Estudo de Viabilidade)
Projeto e registro

## Slide 20
Orçamento
    Solicitação de enquadramento no REIDI já no leilão
Cronograma
    Definição de marcos contratuais
Georreferenciamento
Interferência entre parques
eólicos (efeito esteira)
Projeto (Estudo de Viabilidade)
Projeto e registro

## Slide 21
Certificação de dados anemométricos / solarimétricos
    Medições locais (observar tolerância de falhas; distância)
    Dados para correlações de longo prazo
    Análise de consistência
    A partir de 2017: 3 anos de medições para EOL
Certificação de produção de energia
    Projeto certificado = projeto cadastrado
    Perdas e incertezas
Recurso e Produção de Energia
Recurso e produção de energia

## Slide 22
Contratação de energia deve estar lastreada por Garantia Física (Decreto 5.163/2004)
EPE tem a competência de efetuar cálculo da GF
Valores publicados por Portaria MME
Portaria MME n° 101/2016: metodologia
Eólicas e Fotovoltaicas: Garantia Física considera consumo interno e as perdas elétricas até o ponto de medição individual
Garantia Física
Recurso e produção de energia

## Slide 23
Resultados da HT do 2º LER/2016
3

## Slide 24
Cronograma de eventos: Cadastramento
23/03/2016
Portaria MME nº 104/2016
MME publica Portaria de Diretrizes.
Leilão marcado para 28/out e cadastramento na EPE até 01/julho.
01/julho
Cadastramento concluído com 1.192 projetos (33,2 GW).
26/07/2016
Portaria MME nº 390/2016
Leilão remarcado para 16/dez e cadastramento até 08/ago
08/agosto
Cadastramento concluído com 1.260 projetos (35,1 GW)

## Slide 25
Cronograma de eventos: Habilitação Técnica
Análise técnica – cerca de 2 meses
27/09 (80 dias antes do Leilão) – Limite para recebimento de LP
27/10 – Envio de ofícios de inabilitação e início da fase recursal
5 dias úteis – Prazo para recursos administrativos. Mesmo prazo para recursos hierárquicos.
01/12 – 15 dias antes do leilão – Emissão das HT

## Slide 26
Cadastramento
Chart: Nº de projetos
| BA | CE | MA | MS | MG | PB | PR | PE | PI | RN | RS | SP | SE | TO
Eólicas | 249 | 85 | 22 | 6 | 34 | 19 | 17 | 53 | 223 | 127 | 6
Fotovoltaicas | 101 | 36 | 21 | 24 | 18 | 33 | 55 | 58 | 53 | 20

## Slide 27
Cadastramento
Chart: Potência (MW)
| BA | CE | MA | MS | MG | PB | PR | PE | PI | RN | RS | SP | SE | TO
Eólicas | 6380.2 | 2260.9 | 489.9 | 156.3 | 1017.6 | 514.4 | 451.7 | 1702.1 | 5552.95 | 3086.9 | 144.9
Fotovoltaicas | 3206.857 | 1045.504 | 1220.38 | 889.88 | 480.6 | 886.803 | 2056.756 | 1640 | 1597.55 | 415

## Slide 28
Habilitação Técnica
Chart: Nº de projetos
| BA | CE | MA | MS | MG | PB | PR | PE | PI | RN | SP | SE | TO
Eólicas | 133 | 72 | 22 | 2 | 30 | 13 | 10 | 40 | 91 | 6
Fotovoltaicas | 80 | 26 | 14 | 8 | 18 | 33 | 51 | 41 | 44 | 13

## Slide 29
Habilitação Técnica
Chart: Potência (MW)
| BA | CE | MA | MS | MG | PB | PR | PE | PI | RN | SP | SE | TO
Eólicas | 3216.3 | 1969.8 | 489.9 | 48.3 | 873.6 | 354 | 269.9 | 1313.4 | 2337.8 | 144.9
Fotovoltaicas | 2657.511 | 938.185 | 1130.64 | 294.624 | 615.246 | 1159.65 | 2533.058 | 1448.641 | 1653.249 | 337.194
* Empreendimentos fotovoltaicos em MWp.

## Slide 30
Resumo da Habilitação Técnica
Chart: Total (EOL + UFV)
| Habilitado | Não Habilitado | Desistente
 | 747 | 457 | 56
Chart: Eólica
| Habilitado | Não Habilitado | Desistente
 | 419 | 370 | 52
Chart: 
| Habilitado | Não Habilitado | Desistente
Fotovoltaica | 328 | 87 | 4

## Slide 31
Motivos de inabilitação
Chart: N° de Empreendimentos
| Projeto / Registro ANEEL | Conexão | Licenciamento Ambiental | Garantia Física e Produção de Energia | Direito de Usar ou Dispor do Terreno
Habilitado | 1068 | 811 | 1144 | 1181 | 1151
Não Habilitado | 136 | 393 | 60 | 23 | 53
89%
67%
95%
98%
96%
11%
33%
5%
2%
4%

## Slide 32
Motivos de inabilitação
Sem margem de escoamento
Falta de georreferenciamento averbado
Falta de contrato de arrendamento averbado
Certidão do RGI vencida
Falta de licença ambiental
Licença com razão social distinta ou potência inferior ao projeto
Falta de ART
Certificado incompatível com projeto
Empreendimento em operação comercial
Interferência aerodinâmica (crítica ou não)
Medição a mais de 10km
Período de medição insuficiente
Registro na ANEEL incompatível com projeto cadastrado
Não atendimento a diligências da EPE (projeto, Ficha de Dados)
Aerogeradores fora do terreno arrendado
Potência inferior a 5MW
Entre outros.

## Slide 33
Mudanças de ponto de conexão

## Slide 34
Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro http://www.epe.gov.br/
Thiago Barral
Superintendente de Projetos de Geração thiago.ferreira@epe.gov.br
Twitter: @EPE_Brasil
Facebook: EPE.Brasil